FORMULARZ OFERTY

na przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych w zakresie robót dekarskich i poszerzenie bramy wjazdowej wraz z robotami towarzyszącymi w Placówce Terenowej KRUS w Śremie.

- Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Osoba do kontaktu ……..……………………….............

nr tel. …………..………….. mail: …………………….

NIP: …………………………  REGON: ………………….

- Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia

|  | Roboty dekarskie wraz z robotami towarzyszącymi | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
|  | Wyczyszczenie środkiem chemicznym z nalotu mchu i zabezpieczenie papą termozgrzewalną (papa 5 cm większa niż obrys czapki betonowej komina) betonowych czapek kominowych na dachu budynku PT pow. czapek kominowych – 4,50 m2 x ……… zł |  |
|  | Skucie popękanych starych tynków i wykonanie nowych tynków cementowo – wapniowych na kominach 17,00 m2 x ……… zł |  |
|  | Uszczelnienie miejsca przecieku przy kominie poprzez położenie warstwy papy termozgrzewalnej 3,00 m2 x ……… zł |  |
|  | Uszczelnienie powierzchni dachu poprzez przesmarowanie (środek dachu) 12,00 m2 x ……… zł |  |
|  | Połączenie zerwanej linki odgromowej na dachu budynku 1,00 szt x ……... zł |  |
|  | Przymocowanie do dachu „stopek” linki odgromowej 12,00 szt x ……… zł |  |
|  | Zabezpieczenie w pomieszczeniu socjalnym podłóg i mebli folią malarską wraz z posprzątaniem, umyciem, przeniesieniem lub przesunięciem mebli powierzchnia do malowania 7,50 m2 x ……… zł |  |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie oraz w miejscu zacieku, a w miejscach pęknięć tynku zastosować taśmę przeciwskurczową 7,50 m2 x ……… zł |  |
|  | Szpachlowanie dwukrotne sufitu 7,50 m2 x ……… zł |  |
|  | Dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną lateksową w kolorze białym 7,50 m2 x ……… zł |  |
|  | Ostrożne zdemontowanie płytek ceramicznych na balkonie, oczyszczenie i ponownie ich ułożenie 5,0 szt x ……… zł |  |
|  | Poszerzenie bramy wjazdowej na posesję celem dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z robotami towarzyszącymi |
| 12. | Zdemontowanie, wywiezienie i utylizacja starej bramy dwuskrzydłowej 1,0 szt. x ………….. zł |  |
| 13. | Rozebranie części podmurówki klinkierowej wraz z wymontowaniem i utylizacją metalowego słupka ogrodzeniowego 1,0 mb x ………….. zł |  |
| 14. | Skrócenie panelu stałego ogrodzenia poprzez wycięcie części ramy metalowej i ponowne zespawanie 2,00 m2 x ………….. zł |  |
| 15. | Wykonanie zakończenia klinkierem podmurówki wraz z posadowieniem nowego metalowego słupka ogrodzeniowego 1,0 szt. x ………….. zł |  |
| 16. | Wyłożenie kostką brukową części parkingu, na której do tej pory usytuowany był trawnik 3,50 m2 x ……..…… zł |  |
| 17. | Zamontowanie bramy samonośnej, przesuwnej, jednoskrzydłowej o parametrach: szerokość przejazdu 3,50 m; wysokość skrzydła 1,50 m; kompletna z wszystkimi akcesoriami tj.: 2.słupami montażowymi 0,10 x 0,10 m; przygotowana do założenia automatyki; listwa zębata stalowa ocynkowana; wypełnienie siatka panelowa typu 1,0 szt. x ………….. zł |  |
| 18. | Zamontowanie siłownika do bramy przesuwnej o wadze do 600kg i długości do 8,0 mb, posiadającego silnik zasilany napięciem 24V, z opcją: zatrzymania i odwracania ruchu skrzydła w przypadku natrafienia na przeszkodę lampa sygnalizacyjna 2 piloty 1,0 kpl. x ………….. zł |  |
| 19. | Wykonanie i montaż fundamentów do bramy przesuwnej 3,50 m 3,50 mb x ……….… zł |  |
| 20 | Doprowadzenie zasilania do bramy w tym: wykopanie rowu do położenia kabli wraz z przepustami i wymaganymi oznaczeniami 30,00 mb x …………. zł |  |
| 21. | Wykonanie oznaczenia poziomego miejsc parkingowych oraz koperty przed bramą i furtką 50,00 mb linii x …………. zł |  |
|  | SUMA |  |

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……………..…….. zł,

a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości ……... % za cenę brutto: ………..…….. zł

3.    Termin realizacji zamówienia: ……………….

(maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub krócej w zależności od złożonej oferty).

4.    Warunki gwarancji: min. 36 miesięcy liczone od daty odbioru robót.

4.    Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

5.    Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy stanowiącej załącznik nr 1 do

„Formularza oferty” i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia.

Projekt umowy został  zaakceptowany i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

6.   Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- parafowany wzór umowy wraz z załącznikiem

Miejscowość ………….…………… dnia ……………………… roku

……………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)