Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

Nr 1300-OP.261.2.130.132.2018

Kosztorys ofertowy

| Poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upuszczenie zładu wody z instalacji c.o. | szt. | 1.00 |  |  |
|  | Demontaż zaworów grzejnikowych zwykłych wraz z utylizacją | szt. | 127.00 |  |  |
|  | Montaż zaworów termostatycznych M28 wraz z głowicami termostatycznymi W5 firmy Cornap | szt. | 127.00 |  |  |
|  | Demontaż grzejników wraz z utylizacją | szt. | 9.00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż grzejników stalowych płytowych firmy Termoteknik w pomieszczeniach: 1) pom.1 – 1 szt.; wymiary: wys. 60 cm, długość 80-100 cm, 2) pom.2 – 1 szt.; wymiary: wys. 60 cm, długość 80-100, 3) pom.4 – 1 szt.; wymiary: wys. 60 cm, długość 80-100 cm, 4) pom.5 – 3 szt.; wymiary: wys. 30-40 cm, długość 120-180 cm, 5) pom.10 –3 szt.; wymiary: wys. 30-40 cm, długość 120-180 cm. | szt. | 9.00 |  |  |
|  | Napełnienie instalacji wraz z przeprowadzeniem próby szczelności | szt. | 1.00 |  |  |
|  | Uruchomienie instalacji wraz z jej regulacją i odpowietrzeniem | szt. | 1.00 |  |  |