Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

nr 0700-OP.2300.381.2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem nowych klimatyzatorów naściennych z pompą ciepła do PT KRUS Gorlice-4 sztuki oraz do PT KRUS Sucha Beskidzka-6 sztuk.

CZĘŚĆ I:

Dostawa i montaż 4 szt. klimatyzatorów naściennych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Gorlicach przy ul. Kopernika 10, 38-300 Gorlice, typu split o mocy chłodniczej:

- 3,5 kW - 1 szt.

- 2,5 kW - 3 szt.

Pomieszczenia Placówki Terenowej w Gorlicach znajdują się na I piętrze budynku.

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie podłączenia instalacji odpływu skroplin rurą PCV do istniejących  wyprowadzeń skroplin.

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- klasa energetyczna minimum A++

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.

CZĘŚĆ II:

Dostawa i montaż 6 szt. klimatyzatorów naściennych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, typu split  o mocy chłodniczej 2,5 kW.

Pomieszczenia Placówki Terenowej w Suchej beskidzkiej znajdują się na I piętrze.

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- klasa energetyczna minimum A++

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.