Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  

nr 0700-OP.2300.129.2019
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Wykonanie prac remontowych: wymiana wykładziny (parter) wraz z malowaniem ścian         i sufitów na korytarzu I piętra oraz na parterze w budynku Placówki Terenowej KRUS           w Proszowicach:

· wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń biurowych,
· demontaż, wywiezienie i utylizacja posadzki z wykładziny dywanowej (32 m2),
· ręczne zagruntowanie podłoża preparatem PRIMER G, dwukrotnie, powierzchnia pozioma – 32 m2
· wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm – 32 m2
· listwy przyścienne – cokół listwa PCV z wklejonym paskiem wykładziny h=6cm – ok. 25 m.
· przygotowanie podłoża ze szpachlowaniem nierówności, zlikwidowaniem pęknięć na ścianach, gruntowanie -   726 m2 

· malowanie ścian i sufitów 726 m2 

2. Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu poprawnego skosztorysowania prac                          i przygotowania oferty.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys wykonania prac oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 20 000 zł.

4. Termin wykonania prac do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
5. Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.
1. Wykonanie prac remontowych (dodatkowe informacje):

2. W trakcie wykonywania prac należy wynieść, zabezpieczyć a następnie wnieść i ustawić meble                       ( biurka, szafy aktowe, komody, fotele obrotowe, stoły,  itp.).

3. Po zerwaniu starej wykładziny Wykonawca musi uwzględnić ewentualną naprawę podłoża oraz wywóz i utylizację wykładziny.
4. Parametry wykładziny dywanowej przeznaczonej:

· Wykładzina Burmatex GO TO (przewidywany kolor 21904 beige stripe, ostatecznie kolor wykładziny zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy).
wymiary płytki: 50 x 50 cm
skład surowcowy: 100% poliamid
gramatura runa: 470 gr/m2

grubość całkowita: 5,5 mm

trudnopalność: tak
antyelektrostatyczność: tak
odporność na kółka krzeseł: tak
natężenie ruchu: silne
5. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych, wykładziny dywanowej.

6. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac będzie sprawował Inspektor budowlany.

