

Załącznik nr 5 do ogłoszenia
0800-OP.2300.2.27.2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem jest remont izolacji poziomej, malowanie ogrodzenia, zmiana ukształtowania terenu z ułożeniem kostki brukowej w Placówce Terenowej KRUS – Piaski, ul. Lubelska 102, 21-450 Piaski 

w podziale na części:
· Część I   - remont izolacji poziomej,

· Część II - malowanie ogrodzenia, zmiana ukształtowania terenu poprzez utwardzenie 

                Nawierzchni

Przed złożeniem ofert cenowych oraz realizacją zamówienia, Wykonawca dokona stosownych pomiarów przedmiotu zamówienia w celu uściślenia całego przedmiaru, ustalonego przez Zamawiającego. Użyte nazwy własne materiałów w kosztorysach zerowych oraz w opinii mykologiczno-budowlanej, mają charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny, umożliwiający Wykonawcy wstępne zapoznanie z przedmiotem zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej w celu właściwego przygotowania oferty będzie wizja lokalna.
Zakres przewidywanych robót dla części I: 

· skucie tynków

· wykonanie wtórnej izolacji poziomej

· uszczelnienie przejść przez ściany

· wewnętrzna izolacja pionowa

· przekształcenie szkodliwych wysoleń na murze w sole trudno rozpuszczalne

· tynki renowacyjne

· prace glazurnicze

· malowanie 

· prace porządkowe

załącznik nr 2 - szczegółowy opis, opinia mykologiczno – budowlana część I
załącznik nr 3 – przedmiar robót oraz kosztorys zerowy część I
Zakres przewidywanych robót dla części II: 

· czyszczenie konstrukcji kratowych

· malowanie farbami miniowymi do gruntowania konstrukcji stalowych

· malowanie dwukrotne konstrukcji stalowych farbami chlorokałczukowymi

· wykonanie koryta w gruncie

· profilowanie i zagęszczenie podłoża

· ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

· ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

załącznik nr 4 - przedmiar robót oraz kosztorys zerowy część II
Zakres wymaganych prac wstępnych:
· dokonanie stosownych pomiarów, w trakcie wizji lokalnej, w celu uściślenia całego zakresu robót oraz materiałów– załączone  i podane wymiary przez Zamawiającego mają wyłącznie charakter poglądowy, pomocniczy i orientacyjny
· Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w przedmiarze robót pozycji koniecznych 

do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Informacje dodatkowe:

Wszystkie czynności i zastosowania użytych materiałów powinny być zgodne z zaleceniami Producenta, oraz spełniać wszystkie normy i wymagania stosowane w budynkach użyteczności publicznej. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o takich samych parametrach, lecz nie gorsze, jakie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 Zakres w/w prac obejmuje pracę  wewnątrz i na zewnątrz obiektu, oznacza to, iż wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ingerencją osób trzecich. Teren, należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć.
Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie KRUS. W związku z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego. 

Realizacja przedmiotu zamówienia przewidziana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
715 - 1515. Zamawiający zaznacza, że dopuszcza możliwość wydłużenia godzin, w których możliwe będzie realizowanie prac remontowych po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż w piwnicy gdzie będzie przeprowadzany remont izolacji poziomej,

są pomieszczenia w których znajdują się regały stacjonarne, nie podlegające demontażowi. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie regały oraz inne urządzenia znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac przed kurzem oraz uszkodzeniami. 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zabezpieczyć ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów w zakresie bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność w trakcie dowozu materiałów niezbędnych do wykonania  w/w prac oraz ewentualnego wywozu materiałów do utylizacji. Wszelkie wątpliwości  związane z organizacją prac należy konsultować z Kierownikiem Wydziału Administracyjno – Gospodarczego OR KRUS w Lublinie.
Wymagania końcowe:

· na materiały podlegające wbudowaniu należy bezwzględnie dostarczyć atesty, aprobaty techniczne,  deklaracje zgodności dopuszczające materiały do stosowania w obiektach  użyteczności publicznej
· wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z określeniem sposobu likwidacji skutków i przyczyn występującej korozji w opinii mykologiczno-budowlanej.

· umowę na izolację poziomą budynku może starać się firma, która specjalizuje się w izolacjach 
poziomych i pionowych budynków oraz wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane tego typu
· prace powinny być wykonywane pod nadzorem personelu przeszkolonego dla tego typu robót,  

nadzór techniczny prowadzić poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie –  ukończone szkolenia prowadzone przez firmę, której technologie będą stosowane lub firmy posiadające certyfikat właściciela patentu na daną technologię
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego opiewającego na wartość oferty. Powyższy kosztorys ofertowy winien zawierać następujące dane:

· narzuty kosztorysu,

· stawkę r-g,

· wartość kosztorysową netto, VAT, wartość kosztorysową brutto.

· odbiór końcowy dokonany komisyjnie winien być potwierdzony protokółem potwierdzającym 
wykonanie prac bez wad i w terminie umownym, ewentualnie wykaz wad i usterek

Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy
Termin realizacji :  
Część I - 90 dni od podpisania umowy
Część II - 30 dni od podpisania umowy
PAGE  
1

