FORMULARZ OFERTY

na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Placówce Terenowej KRUS w Rawiczu,

ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 7

- Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………

REGON: ……………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………….............................

e-mail: ………………………………………………………………………….

Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………..

- Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Placówce Terenowej KRUS w Rawiczu polegających na:

- naprawie  okładzin zewnętrznych ogrodzenia przy budynku (wyjście na parking) oraz murków przy wejściu głównym i podjeździe dla osób niepełnosprawnych  w zakresie:

- skucia istniejących płytek okładzinowych, oczyszczeniu,  wyrównaniu  i uzupełnienie podłoża z zagruntowaniem – 24,0  m2,

- wykończenia  powierzchni pionowych słupków ogrodzenia przy budynku oraz murków przy wejściu głównym i podjeździe dla osób niepełnosprawnych elewacyjnym tynkiem strukturalnym -  22,5 m2,

- remoncie/wymianie czap słupków ogrodzenia przy budynku -  2 m2,

- wykonania opierzeń murków przy wejściu glównym i podjeździe dla osób niepełnosprawnych z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo - 2,00 m2,

- oczyszczenia  (myjka ciśnieniowa) murków betonowych – cokołów ogrodzenia przy budynku z zabezpieczeniem przed korozją - 8,00 m2,

- wymianie płytek w holu na I piętrze

- skucie istniejących płytek, oczyszczenie i wyrównanie podłoża z wraz z uzupełnieniem ubytków i wypoziomowaniem masą samopoziomującą posadzki, ułożenie nowych płytek z wykonaniem dylatacji - 44,00 m2,

- wykonaniu reprofilacji zapadniętej kostki betonowej przy budynku na parkingu

- usunięcie zapadniętej kostki, utwardzenie, uzupełnienie i wyrównanie podłoża z ponownym ułożeniem kostki  - 4,0 m2,

- oczyszczeniu i dwukrotnym pomalowaniu ogrodzenia metalowego farbą antykorozyjną i wierzchniego krycia - 103,00 m2,

- malowaniu  sufitów w pok. 102,103 i 203 wraz z malowaniem pomieszczenia 116 (po zalaniu)  i pomieszczenia 202  (serwerownia po adaptacji) - 180,00 m2,

- wymianie płytek  przy  wejściu głównym

- skucie istniejących płytek, oczyszczenie i wyrównanie podłoża z wraz z uzupełnieniem ubytków i wypoziomowaniem masą samopoziomującą posadzki, ułożenie nowych płytek z wykonaniem dylatacji -6,00 m2,

- dostawie i montażu balustrady obustronnej, przystosowanej do podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ze stali nierdzewnej   - 1 kpl.

- remoncie pomieszczenia serwerowni zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Wydział IT w następującym zakresie:

- wymiana wykładziny w adaptowanym pomieszczeniu na nową pcv (antystatyczna, antypoślizgowa, niepalna, rozpraszająca ładunki elektrostatyczne) - 38,00 m2,

- demontaż istniejących ścian działowych wraz z drzwiami i oknem wewnętrznym w pok. 202 (serwerownia)  z przeniesieniem instalacji elektrycznej - 14,50 m2,

- postawienie ścianki działowej tzw. „buforowej” o odporności ogniwej EI30 wraz z drzwiami wewnętrznymi EI30 z zamkiem klasy B oraz z przesunięciem otworu wentylacyjnego – ok. 14,50 m2,

- posprzątaniu terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

…………………………zł netto (słownie: ……..……..…………………………………..), podatek VAT ………………. zł (słownie: …………..……………………………………………)

………………………… zł brutto (słownie: ………………..……………………………………);

- Oświadczamy, że:

- podana przez nas cena zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w PT KRUS w Rawiczu,

- zapoznaliśmy się z warunkami umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu,

- oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia jest objęty/ nie jest objęty* odwrotnym obciążeniem VAT.

- Oferujemy:

- termin realizacji zamówienia:  .................................... (do 60 dni od podpisania umowy)

- okres gwarancji: ………………….. (nie mniej niż 36 miesięcy),

Miejscowość ………….…………… dnia ……………………… roku

……………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawczy