









             
              Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku PT KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej polegająca na wymianie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nowe okna i drzwi PCV. 

Prace remontowe będą prowadzone w obiekcie czynnym.
1. Zakres robót obejmuje:
a) dokonanie obmiaru stolarki okiennej i drzwiowej,
b) wykonanie okien i drzwi z PVC w ilości 22 szt.,
c) zabezpieczenie podłóg i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach,
d) demontaż istniejących rolet i żaluzji oraz ich ponowny  montaż po osadzeniu stolarki,
e) demontaż starych okien i drzwi PCV,
f)  dostawa i osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
g) obróbka tynkarska ubytków powstałych podczas demontażu,
h) malowanie obróbki tynkarskiej wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
i) dopasowanie i wyregulowanie zamontowanych okien i drzwi,
j) prace porządkowe, wywiezienie i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz gruzu.
2. Parametry techniczne okien i drzwi:
a) okna i drzwi z PVC,
b) kolor wewnętrzny i zewnętrzny - biały, 
c) klamka biała,
d) rozwiemo-uchylne,
e) mikrowentylacja,
f) uszczelki szare lub czarne,
g) okucia obwiedniowe,
h) przenikalność cieplna Ug≤1,05 W/m2K,
i) stolarka okienna i drzwiowa powinna posiadać Deklarację właściwości użytkowych CE dopuszczających do stosowania ich na terenie krajów UE lub znak budowy, atest higieniczny,
3. Wymiary i ilość okien i drzwi oraz typ okuć określa załączony rysunek.
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania robót budowlanych, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania i poprawnego skalkulowania oferty oraz zawarcia umowy. 
5. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę dokona dokładnych i szczegółowych pomiarów okien i drzwi w obiekcie w celu otrzymania precyzyjnych wymiarów okien i drzwi.
7. Zamawiający zaznacza, iż opis przedmiotu zamówienia ma wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
8. Warunki gwarancji: na roboty budowlane gwarancja jakości nie mniej niż 36 miesięcy, a na stolarkę okienną i drzwiową z okuciami minimum 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru robót.
9. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2019 r.
10. Rysunki:
	1) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1210 x 1690

[image: image1.png]0691

605

605

1210





	
          
ilość




1 szt.



SALA INFORMATYCZNA NR 3


1.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,21 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1210 x 1690


Uw
Uw 0,96 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
2,045 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
2,045 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
2,045 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
2,045 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
2,045 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1810 x 1690

[image: image2.png]0691

905

905

1810





	
          
ilość




2 szt.



SALA INFORMATYCZNA NR 3


2.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,81 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1810 x 1690


Uw
Uw 0,85 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
3,059 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
3,059 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
3,059 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
3,059 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
3,059 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	3) OKNO 1-SK.(URP) 695 x 1280

[image: image3.png]08¢l

695




	
          
ilość




1 szt.



SALA INFORMATYCZNA NR 3


3.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,695 m


TYP:  OKNO 1-SK.(URP) 695 x 1280


Uw
Uw 0,93 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
0,89 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
0,89 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,89 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
0,89 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
0,89 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	4) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1580 x 1690

[image: image4.png]0691

790

790

1580





	
          
ilość




1 szt.



GABINET LEKARSKI NR 5


4.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,58 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1580 x 1690


Uw
Uw 0,89 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
2,67 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
2,67 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
2,67 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
2,67 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
2,67 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	5) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1825 x 1690

[image: image5.png]0691

913

912

1825





	
          
ilość




1 szt.



POKÓJ NR 2 PARTER


5.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,825 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1825 x 1690


Uw
Uw 0,85 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
3,084 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
3,084 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
3,084 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
3,084 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
3,084 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	6) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1240 x 1690

[image: image6.png]0691

620

620

1240





	
          
ilość




1 szt.



POKÓJ NR 2 PARTER


6.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,24 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1240 x 1690


Uw
Uw 0,95 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
2,096 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
2,096 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
2,096 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
2,096 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
2,096 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


	7) OKNO 1-SK.(URP) 450 x 1690

[image: image7.png]0691

450





	
          
ilość




1 szt.



ŁAZIENKA PARTER


7.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,45 m


TYP:  OKNO 1-SK.(URP) 450 x 1690


Uw
Uw 1,05 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
0,761 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
0,761 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %



Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
0,761 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
0,761 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,761 m2


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8) OKNO 1-SK.(URL) 710 x 880

[image: image8.png]880

710




	
          
ilość




1 szt.



WEJŚCIE WIATROŁAP


8.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,71 m


TYP:  OKNO 1-SK.(URL) 710 x 880


Uw
Uw 0,96 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
0,625 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
0,625 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,625 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
0,625 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
0,625 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


	9) OKNO 1-SK.(URL) 720 x 880

[image: image9.png]880

720




	
          
ilość




1 szt.



KLATKA SCHODOWA GÓRA


9.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,72 m


TYP:  OKNO 1-SK.(URL) 720 x 880


Uw
Uw 0,96 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
0,634 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
0,634 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,634 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
0,634 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
0,634 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	10) OKNO 1-SK.(RL) 720 x 2670

[image: image10.png]049¢

068

068

068

720





	
          
ilość




1 szt.



KLATKA SCHODOWA


10.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,72 m


TYP:  OKNO 1-SK.(RL) 720 x 890


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
0,641 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
0,641 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,641 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
0,641 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
0,641 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


10.2  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,72 m


TYP:  OKNO 1-SK.(RL) 720 x 890


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
0,641 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
0,641 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,641 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
0,641 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
0,641 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


10.3  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,72 m


TYP:  OKNO 1-SK.(URL) 720 x 890


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
0,641 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
0,641 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,641 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
0,641 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
0,641 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	11) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1585 x 1690

[image: image11.png]0691

793

792

1585





	
          
ilość




1 szt.



POKÓJ GÓRA NR 14A


11.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,585 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1585 x 1690


Uw
Uw 0,88 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
2,679 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
2,679 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
2,679 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
2,679 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
2,679 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


	12) OKNO 1-SK.(URP) 1015 x 1690

[image: image12.png]0691

1015





	

ilość




1 szt.



KUCHNIA


12.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,015 m


TYP:  OKNO 1-SK.(URP) 1015 x 1690


Uw
Uw 0,82 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
1,715 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
1,715 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
1,715 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
1,715 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
1,715 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	13) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1230 x 1690

[image: image13.png]0691

615

615

1230





	
       
ilość




1 szt.



POKÓJ NR 13


13.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,23 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1230 x 1690


Uw
Uw 0,95 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
2,079 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
2,079 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
2,079 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
2,079 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
2,079 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


	14) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1820 x 1690

[image: image14.png]0691

910

910

1820





	
          
ilość




1 szt.



POKÓJ NR 13


14.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,82 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1820 x 1690


Uw
Uw 0,85 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
3,076 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
3,076 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
3,076 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
3,076 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
3,076 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	15) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1820 x 1690

[image: image15.png]0691

910

910

1820





	
          
ilość




1 szt.



POKÓJ NR 13


15.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,82 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1820 x 1690


Uw
Uw 0,85 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
3,076 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
3,076 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
3,076 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
3,076 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
3,076 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	16) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1800 x 1690

[image: image16.png]0691

900

900

1800





	

ilość




1 szt.



POKÓJ NR 13A


16.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,8 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1800 x 1690


Uw
Uw 0,86 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
3,042 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
3,042 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
3,042 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
3,042 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
3,042 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	17) DRZWI BALK. 1-SK. [URP] 730 x 2080

[image: image17.png]080¢

730





	

ilość




1 szt.



POKÓJ NR 13A


17.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,73 m


TYP:  DRZWI BALK. 1-SK. [URP] 730 x 2080


Uw
Uw 0,88 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
1,518 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
1,518 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
1,518 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
1,518 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
1,518 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


	18) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1235 x 1690

[image: image18.png]0691

617

618

1235





	
          
ilość




1 szt.



POKÓJ NR 12


18.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,235 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1235 x 1690


Uw
Uw 0,95 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
2,087 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
2,087 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
2,087 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
2,087 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
2,087 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	19) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1825 x 1690

[image: image19.png]0691

913

912

1825





	
          
ilość




1 szt.



POKÓJ NR 12


19.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
1,825 m


TYP:  OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1825 x 1690


Uw
Uw 0,85 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
2 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
2 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
3,084 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
3,084 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
3,084 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
3,084 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
3,084 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


	20) OKNO 1-SK.(URP) 450 x 1690

[image: image20.png]0691

450





	
          
ilość




1 szt.



WC ŁAZIENKA GÓRA


20.1  SYSTEM:  IGLO ENERGY


Widok 
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %



Profil podokienny
54123 - listwa podparapetowa 
listwa podparapetowa IE
0,45 m


TYP:  OKNO 1-SK.(URP) 450 x 1690


Uw
Uw 1,05 W/m2K


Kolor osłonek
osłonki - białe 
ogólna A
1 kpl



Rodzaj klamki
klamka okienna biała (IE)
ogólna D
1 szt.


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 4
szyba 1 (2lub3sz)
0,761 m2



Ramka dystansowa nr 1
18(Ar) stal
szyba ramka
0,761 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,761 m2



Ramka dystansowa nr 2
18(Ar) stal
szyba ramka
0,761 m2



Szyba nr 3
TMP 4 (2-gi)
szyba 3 (3sz)
0,761 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Rdzeń
biały
PCW bez oklein
0 %



Kolor zewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %



Kolor wewnętrzny
biały
kolor PCW: zew. i wew. biały
0 %


OKUCIE:





Okucia
MACO
ogólna A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	21) DRZWI WEJŚCIOWE (słupek ruchomy) (R+R) 1770 x 2520

[image: image21.png](414

0cy

0/cl

0e8

1100

1770

670





	
          
ilość




1 szt.



DRZWI 


21.1  SYSTEM:  MB-70 (aluminium ciepłe) drzwi


Widok
OD ZEWNĄTRZ
zerowa
0 %


TYP:  DRZWI WEJŚCIOWE (słupek ruchomy) (R+R) 1770 x 2100


Zastosowanie
ZEWNĘTRZNE
zerowa
0 %



Otwieralność
NA ZEWNĄTRZ
ogólna A
0 szt.



Próg
Standardowy do drzwi MB-70
ogólna A
1,77 m



Kolor zawiasów drzwiowych
RAL9016 białe
ogólna C
2 kpl


SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 33.1("bezpieczna")
szyba 1 (2lub3sz)
3,717 m2



Ramka dystansowa nr 1
14(Ar) stal
szyba ramka
3,717 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
3,717 m2



Ramka dystansowa nr 2
14(Ar) stal
szyba ramka
3,717 m2



Szyba nr 3
TMP 33.1("bezpieczna")
szyba 3 (3sz)
3,717 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Kolor zewnętrzny
lakier RAL9016 (biały)
kolor ALU: zew.=wew. 
0 %



Kolor wewnętrzny
lakier RAL9016 (biały)
kolor ALU: zew.=wew. 
0 %


OKUCIE:





Okucia 
zew. klamka biała /wew. klamka  biała
ok. drzw.: k.gk.p.-2 zamki
1 szt.



Okucia zamek
ZA-zasuwnica automatyczna drzwi ALU (MACO Z-TF)- 2 zamki
ok. drzw.: 2 zamki
1 szt.



Wkładka główna
wkładka montażowa - zamek główny
ok. drzw.: k.gk.p.-1 wkładka
1 szt.



Wkładka dodatkowa
wkładka montażowa - zamek dodatkowy
ok. drzw.: p./k.-2 wkładki
1 szt.


21.2  SYSTEM:  MB-70  (aluminium ciepłe) okna 


Widok
OD WEWNĄTRZ
zerowa
0 %


TYP:  FEST 1770 x 420

SZYBA:





Szyba nr 1 (wew.)
TMP 33.1("bezpieczna")
szyba 1 (2lub3sz)
0,743 m2



Ramka dystansowa nr 1
14(Ar) stal
szyba ramka
0,743 m2



Szyba nr 2
float 4
szyba 2 (3sz)
0,743 m2



Ramka dystansowa nr 2
14(Ar) stal
szyba ramka
0,743 m2



Szyba nr 3
TMP 33.1("bezpieczna")
szyba 3 (3sz)
0,743 m2



Szpros
nie
zerowa
0 %


KOLOR:





Kolor zewnętrzny
lakier RAL9016 (biały)
kolor ALU: zew.=wew. 
0 %



Kolor wewnętrzny
lakier RAL9016 (biały)
kolor ALU: zew.=wew. 
0 %


OKUCIE:





Okucia
brak
ogólna A
1 kpl


DODATKI:

D.ZW.ST.A - dodatkowy zawias (AL) 

A
2 szt.


SMZ.ST.BI - standardowy samozamykacz biały
A
1 kpl


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
	


	Okna i drzwi
	ilość
	
	

	
	22 szt.
	
	


