Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

nr 0700-OP.2300.308.2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu, ul. Zacisze 17, 34-400 Nowy Targ.

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładziny wraz z malowaniem ścian             i sufitów w pokojach 114 i 115 na parterze budynku.

- Prace będą odbywać się w pomieszczeniach funkcjonującej Placówki w Nowym Targu przy ul. Zacisze 17 – przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z kierownikiem Placówki Terenowej w Nowym Targu kolejność wykonywania prac, tak aby placówka mogła prawidłowo funkcjonować.

- Warunki gwarancji: minimum 36 miesięczny okres gwarancji, bieg gwarancji liczony od potwierdzenia wykonania całości zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Wszystkie użyte materiały musza posiadać zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa.

- Pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonywania robót związanych z realizacją zamówienia należy naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego.

- Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy             Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu poprawnego skosztorysowania prac i przygotowania oferty

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych, wykładziny dywanowej.

- Wykonanie prac remontowych (dodatkowe informacje):

  - W trakcie wykonywania prac należy wynieść, zabezpieczyć a następnie wnieść i ustawić meble (biurka, szafy aktowe, komody, fotele obrotowe, stoły, itp.).

  - kolor ścian i sufitów - zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy (jeden kolor).

  - Parametry wykładziny dywanowej:

- kolor - zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy,

- klasa użytkowania - co najmniej 32,

- trudnopalność - co najmniej Cfl-sl,

- antyelektrostatyczność - tak,

- odporność na kółka krzeseł - tak (użytkowanie ciągłe),

- grubość całkowita - w przedziale 6 - 7,5 mm,

- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej

Załączniki:

- Przedmiar robót