Opis przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na prace remontowe w budynku  PT KRUS  w Miechowie, zgodnie z przedmiarem robót (w załączeniu).

Warunki gwarancji: Minimum 24 miesięczny okres gwarancji, bieg gwarancji liczony od potwierdzenia wykonania całości zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie zrealizowane w  terminie                               do 23.12.2019 roku.

Remont sali obsługi i poczekalni  należy wykonać zgodnie z załączonym projektem .

Roleta/żaluzja drewniana, drabinka sznurkowa lamela 25mm

Do malowania pomieszczeń należy zastosować farbę silikatową typu: DULUX, DEKORAL, KABE ( kolor do wyboru przez zamawiającego wg. palety kolorów).

Tynk mozaikowy Tolggler C604 lub równoważny

Wykładziny dywanowa:

Wykładzina Burmatex GO TO  lub równoważna(I piętro)

Wykładzina Condor Diamond lub równoważna (sala obsługi, parter)

Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu poprawnego skosztorysowania prac i przygotowania oferty. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys wykonania prac oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 130 000 zł

Wykonanie prac remontowych ( dodatkowe informacje):

- W trakcie wykonywania prac należy wynieść, zabezpieczyć a następnie wnieść i ustawić meble ( biurka, szafy aktowe, komody, fotele obrotowe, stoły,  itp.).

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych, wykładziny dywanowej.

- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac będzie sprawował Inspektor budowlany.

Osoby odpowiedzialne za koordynację wykonania przedmiotu zamówienia.

Janusz Janik; Paweł Rykała