Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na modernizacja oświetlenia oraz sufitu podwieszanego wraz z montażem instalacji systemu „przyzywania” dla osób niepełnosprawnych w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gorlicach ul. Kopernika 10.

- Prace będą odbywać się w pomieszczeniach funkcjonujące Placówki w Gorlicach przy ul. Kopernika 10, na funkcjonującym obiekcie – przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z kierownikiem Placówki Terenowej w Gorlicach kolejność wykonywania prac, tak, aby placówka mogła prawidłowo funkcjonować.

- Warunki gwarancji: minimum 36 miesięczny okres gwarancji, bieg gwarancji liczony od potwierdzenia wykonania całości zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie zrealizowane w terminie                   od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

- Osoby odpowiedzialne za koordynację wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Janusz Augustowski,

  - Marek Janisz,

  - Anna Kuźma

- Zamawiający zaleca wizję lokalna oraz zapoznanie się z zakresem prac przed złożeniem oferty.

- Wszystkie użyte materiału musza posiadać zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa.

- Pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonywania robót związanych z realizacją zamówienia należy naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego.

- Warunki płatności zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy             Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. – Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Prace do wykonania:

  - Modernizacja oświetlenia polegająca na demontażu i utylizacji obecnych opraw oświetleniowych oraz zamontowaniu w ich miejsce opraw typu Prato LED PXF przystosowanych do montażu w sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji 600x600 mm. Parametry:

- źródło światła		- LED,

- liczba źródeł światła	- 1,

- barwa światła		- biały neutralny

- napięcie znamionowe	- 220-240V,

- rodzaj LED		- 2835,

- stopień ochrony		- IP 44,

- klasa ochronności	- II

- klasa energetyczna	- A+,

- rodzaj montażu 		- uniwersalny,

- materiał obudowy	- aluminium,

- kolor			- biały,

- klosz	- z tworzywa sztucznego opalizowanego, biały matowy, mikropryzmatyczny MPR pięciowarstwowy,

- żywotność LED		- > 36 000 h.

  - Modernizacja sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji typu amstrong 600x600 w pomieszczeniach: informacja, gabinet lekarski, 7, 8, 9, 10, korytarz (201m2),

  - Montaż instalacji systemu „przyzywowego” typu ABB w łazience przystosowanej dla osób niepełnosprawnych z doprowadzeniem instalacji sygnalizacyjnej na informację. Wymagane elementy składowe systemu:

- łącznik pociągowy z lampką kontrolną do instalacji w standardowych puszkach podtynkowych, biały,

- przycisk anulowania, kolor ramki biały – do instalacji w standardowych puszkach podtynkowych,

- Zasilacz 24 V do zasilania systemu,

- sygnalizator świetlno-dźwiękowy w białej ramce

  - Wykonanie pomiarów elektrycznych.

Załączniki:

- przedmiar robót,

- aranżacja – rzut budowlany.