Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że ilość podanych punktów do pomiarów (wg załącznika nr 1) w poszczególnych obiektach mogły ulec zmianom na skutek rozbudowy instalacji do zasilania nowych urządzeń i może nieznacznie różnić się od podanych danych co trzeba uwzględnić i wprowadzić do protokołów.

PT KRUS w Tarnowie, ul. Wałowa 12

- ilość kondygnacji budynku: 6

- ilość gniazd 1-fazowych: około 196 szt.

- ilość gniazd 3-fazowych: około 4 szt.

- ilość wyłączników różnicowo-prądowych: około 10 szt.

PT KRUS w Bochni, ul. Partyzantów 21

- ilość kondygnacji budynku: 2

- ilość gniazd 1-fazowych: około 39 szt.

- ilość wyłączników różnicowo-prądowych: około 3 szt.

PT KRUS w Brzesku, ul. Mickiewicza 27

- ilość kondygnacji budynku: 2

- ilość gniazd 1-fazowych: około 39 szt.

- ilość wyłączników różnicowo-prądowych: około 5 szt.

PT KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej, Al. Wolności 16

- ilość kondygnacji budynku: 3

- ilość gniazd 1-fazowych: około 47 szt.

- ilość wyłączników różnicowo-prądowych: około 6 szt.

PT KRUS w Tuchowie, ul. K. Wielkiego 8

- ilość kondygnacji budynku: 2

- ilość gniazd 1-fazowych: około 50 szt.

- ilość wyłączników różnicowo-prądowych: około 20 szt.