załącznik nr 1

# Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek transportowy magazynowy młynarka 250 kg | 100 | Uniwersalny, metalowy wózek transportowy o maksymalnym załadunku 250kg. Antypoślizgowe uchwyty z zabezpieczeniem rąk, metalowe zabezpieczenie kół, wzmocniona rama, koła z bieżnikiem, wytrzymała, płaska, stalowa platforma. |
| 2. | Lampa halogenowa ścienna z czujnikiem ruchu 500W | 106 | Wysokociśnieniowo odlewany korpus aluminiowy malowany proszkowo, wysokiej jakości odbłyśnik aluminiowy, szkło hartowane, częstotliwość zasilania: 50-60Hz, światło otoczenia: <5Lux - 2000Lux (regulowany), Zasięg: 12m, czas opóźnienia: 5sek - 8min (regulowany), wysokość instalacji: 1,8 - 2,5 m, prędkość: detekcja ruchu: 0.6-1.5m / s, max: 500W 118mm R7x, wilgotność pracy: <93% RH, zasilanie: 220 - 240V/AC IP44 |
| 3. | Gaśnica proszkowa ABC o masie proszku 4 kg | 98 | - Gaśnica proszkowa GP-4x ABC posiadająca trwały zbiornik stalowy, pokryty trwałą powłoką lakierniczą, - mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie - zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy, przez co stwarza możliwość wielokrotnego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisujących gaśnice, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP i certyfikat CE, data produkcji 2020 r. |