Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej                      w PT KRUS w: Nowy Sączu, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Zakopanem                              oraz Myślenicach.

Zamawiający zastrzega, że ilość podanych punktów do pomiarów (wg załącznika nr 1) w poszczególnych obiektach mogły ulec zmianom na skutek rozbudowy instalacji do zasilania nowych urządzeń i może nieznacznie różnić się od podanych danych co trzeba uwzględnić i wprowadzić do protokołów.

| Lp. | Nazwa Placówki | Rodzaj pomiaru |  |  | # RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | Uziemienia urządzenia piorunochronnego |  |
|  |  | Ilość punktów pomiaru | Ilość punktów pomiaru | Ilość punktów pomiaru |  |
| 1. | Nowy Sącz ul. Młyńska 8 33-300 Nowy Sącz | 139 | 1079 | 7 | 1225 |
| 2. | Gorlice ul. Kopernika 19 38-300 Gorlice | 18 | 101 | -- | 119 |
| 3. | Limanowa ul. Szwedzka 1 34-600 Limanowa | 34 | 220 | 4 | 258 |
| 4. | Nowy Targ ul. Zacisze 17 34-400 Nowy Targ | 60 | 401 | 5 | 466 |
| 5. | Zakopane ul. Jagiellońska 7 34-500 Zakopane | 74 | 236 | -- | 310 |
| 6. | Myślenice ul. Słowackiego 90 32-400 Myślenice | 41 | 41 | 8 |  |