Załącznik nr 1 do ogłoszenia 1200-OAG.261.172.2020
FORMULARZ OFERTY

na wykonanie robót remontowo – budowlanych polegających na wymianie wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz korytarzy w Placówce Terenowej KRUS w Lesznie, przy ul. Przemysłowej 12A                
Nazwa (Firma) Wykonawcy – ......................................................................................................,

Adres siedziby – ............................................................................................................................,

Adres do korespondencji – ............................................................................................................,

Osoba do kontaktu ……………………………..……….. Tel.  ......................………………….,
Tel. - .....................................; fax - ..................................; E-mail: ..............................................;

NIP - ................................................................; REGON - ...........................................................,

1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia :
	
	Roboty remontowo – budowlane 
	Wartość brutto

	1. 
	Demontaż wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych wraz z jej utylizacją oraz z wyniesieniem i zabezpieczeniem mebli na czas prowadzenia prac o łącznej powierzchni podłóg  

                                                                                        190,00 m2  x  ……… zł 
	

	2. 
	Oczyszczeniu i wyrównaniu podłoża wraz z uzupełnieniem ubytków i wypoziomowaniem masą samopoziomującą posadzki - 190,00 m2  x 50% 
                                                                                         95,00 m2  x  ….….. zł                                        
	

	3. 
	Montaż wykładziny PCV zgrzewanej w pomieszczeniach biurowych z zakładką na ściany o następujących parametrach technicznych wykładziny PCV:

- grubość całkowita (EN 428) ≥ 2 mm,

- grubość warstwy ścieralnej (EN 429) ≥ 0,6 mm,

- odporność ogniowa (EN 13501-1) – min klasa Bf1-S1,

- odporność na poślizg (EN 13893) ≥ 0,3 (R9),

- odporność na oddziaływanie krzesła na kółkach (EN 425) – odporna,

- odporność na wgniecenia resztkowe po obciążeniu statycznym                                    

   (EN 433)< 0,15 mm,

- odporność barwy na światło sztuczne (EN 1815) < 2,0 kV

- rezystancja elektryczna (EN1081) < 1,0 x 109 Ω

                                                                                         190,00 m2 x  ..……. zł                                        
	

	4. 
	Posprzątaniu i doprowadzeniu pomieszczeń do stanu umożliwiającego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem wraz z wniesieniem mebli do pomieszczeń biurowych   

                                                                                         190,00 m2 x  …..…. zł                                        
	

	
	                                                                                              R A Z E M :
	


2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: ………………..…………………zł netto  

    (słownie: ……………………………………..), podatek VAT …………………...…….. zł (słownie:  

    ……………………………………………), …….…………………………………………. zł brutto 
    (słownie: ……………………………………);
3. Przedmiot zamówienia ……………… ( jest objęty/nie jest objęty) odwrotnym obciążeniem VAT.
4. Oferuję/my termin realizacji zamówienia: ……………………………………………….…. 

                                                            (tj. najpóźniej do dnia  28.12.2020r. lub krócej ). 

5. Warunki gwarancji: ………………….………………….. liczone od daty odbioru robót. 

    ( tj. minimum 36 miesięcy lub dłużej liczone od daty odbioru robót)

6. Oświadczamy, że:

a) Podana przez nas cena  ryczałtowa zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz umowie.
c) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przed zawarciem umowy w terminie określonym przez Zamawiającego przedłożyć wykaz pracowników, którzy będą bezpośrednio wykonywać prace związane z przedmiotowym zamówieniem zgodnie z załącznikiem  nr 2           do umowy. 

d) Zamówienie zrealizujemy siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 

e) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

f) Uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia.
g) Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

h) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, do których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

i) W przypadku wyboru naszej oferty umowę w imieniu Wykonawcy podpisze/ą/ :

       ………………………………………….. stanowisko ………………………………………

       …………………………………………. stanowisko ……………………………………….
Miejscowość ………….…………… dnia ……………………… roku

……………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawczy

