Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

0800-OP.2300.2.57.2021

FORMULARZ OFERTY

na modernizację oświetlenia wewnętrznego polegającą na wymianie opraw oświetleniowych 
na oprawy LED oraz oświetlenia awaryjnego w dwóch Placówkach Terenowych Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie – Hrubieszów i Tomaszów Lubelski, w podziale na 2 części

| Nazwa i adres wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| / firma / |  |
| ........................................................................................................................ |  |
| / imię i nazwisko1/ |  |
| ........................................................................................................................ |  |
| Adres siedziby wykonawcy niebędącego osobą fizyczną / adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną1: |  |
| ulica ..................................................... | nr ..................................................... |
| kod ..................................................... | miejscowość...................................... |
| Adres zamieszkania1: |  |
| ulica ..................................................... | nr ..................................................... |
| kod ..................................................... | miejscowość...................................... |
| adres e mail ………………………………………………………….................................................... |  |
| PESEL1: |  |
| ........................................................................................................................ |  |
| tel.: ..................................................... | KRS/CEIDG ..................................................... |
| REGON:............................................. | NIP: ..................................................... |
| 1 - bezwzględnie wymagane dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą |  |

- Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu za następującą cenę:

- dla części pierwszej - Placówka Terenowa Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów ul. Kolejowa 8

| cena | brutto | ………….……………………………………………………. złotych |
| --- | --- | --- |
|  |  | (słownie złotych: ………………….……………..………………………..…………………….…) |
|  | VAT | stawka VAT ………………** kwota VAT……………………… |
|  |  | (słownie złotych: ……………………………………………………………..…………………….…) |
|  |  | ** Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z w/w podatku |
|  | netto | ………….……………………………………………………. złotych |
|  |  | (słownie złotych: …………………………………..………………………..…………………….…) |

| gwarancja i rękojmia | Udzielimy gwarancji na okres ……………………..……… miesięcy |
| --- | --- |
|  | od daty protokołu odbioru . Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi (minimum 60 miesięcy). |

kalkulacja ceny przedmiotu zamówienia, składa się z następujących pozycji:

| lp. | lokalizacja | przedmiot zamówienia | cena jednostkowa netto [zł]* | kalkulacja cenowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ilość |  | wartość netto [zł]* | VAT |  | wartość brutto [zł]* |
|  |  |  |  |  |  |  | % | wartość [zł]* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| modernizacja oświetlenia wewnętrznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz oświetlenia awaryjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | w budynku Placówki Terenowej KRUS w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów, ul. Kolejowa 8 | panel LED 600x600 40W, 4000K 4000lm bez ramki |  | 110 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | oprawa LED 12W 1000LM IP40, 4000K, biała okrągła |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | oprawa hermetyczna LED 36W, 4400 LM, 4000K, IP65 1200 mm |  | 36 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | oprawa awaryjna 3W soczewka uniwersalna SC/SO z auto testem AT |  | 21 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | oprawa LED typu plafon 24W, 1800LM, IP44, 4000K |  | 17 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | panel LED 1200x300 40W, 4000K 3920 lm UGR<19 bez ramki |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | panel LED 1200x300 40W, 4000K 3920 lm UGR<19 z ramką |  | 49 | szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*    - z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

**  - Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej  
          niż stawka podstawowa lub zwolnienia z w/w podatku

***- Zamawiający odrzuci oferty, w których Wykonawcy zaoferują ceny jednostkowe netto o wartości „0” (definicję ceny 
         zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830, z późn.zm.)

Podstawa prawna zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku:**

………………………………………………………………………………………………………………

- dla części drugiej - Placówka Terenowa Tomaszów Lubelski, 22-600 Tomaszów Lubelski 
ul. Papieża Jana Pawła II 6

| cena | brutto | ………….……………………………………………………. złotych |
| --- | --- | --- |
|  |  | (słownie złotych: ………………….……………..………………………..…………………….…) |
|  | VAT | stawka VAT ………………** kwota VAT……………………… |
|  |  | (słownie złotych: ……………………………………………………………..…………………….…) |
|  |  | ** Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z w/w podatku |
|  | netto | ………….……………………………………………………. złotych |
|  |  | (słownie złotych: …………………………………..………………………..…………………….…) |

| gwarancja i rękojmia | Udzielimy gwarancji na okres ……………………..……… miesięcy |
| --- | --- |
|  | od daty protokołu odbioru . Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi (minimum 60 miesięcy). |

kalkulacja ceny przedmiotu zamówienia, składa się z następujących pozycji:

| lp. | lokalizacja | przedmiot zamówienia | cena jednostkowa netto [zł]* | kalkulacja cenowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ilość |  | wartość netto [zł]* | VAT |  | wartość brutto [zł]* |
|  |  |  |  |  |  |  | % | wartość [zł]* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| modernizacja oświetlenia wewnętrznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz oświetlenia awaryjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | w budynku Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Papieża Jana Pawła II 6. | panel LED 24W, 1800LM, 4000K, IP54 600x300 z ramką |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | oprawa LED 7W, 560LM, 4000K P/T |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | oprawa hermetyczna LED 1200, 36W, 4400LM, IP65, 4000K |  | 21 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | oprawa awaryjna 3W soczewka uniwersalna SC/SO z auto testem AT AT 3W (auto test) SC/SO |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | panel LED 600x600 40W, 4000K, 4000LM bez ramki |  | 23 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | oprawa typu plafon 24W, 1800LM, IP44, 4000K |  | 23 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | panel LED 1200x300 40W, 4000K 3920 lm UGR<19 z ramką |  | 63 | szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*    - z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

**  - Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej  
          niż stawka podstawowa lub zwolnienia z w/w podatku

***- Zamawiający odrzuci oferty, w których Wykonawcy zaoferują ceny jednostkowe netto o wartości „0” (definicję ceny 
         zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830, z późn.zm.)

Podstawa prawna zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku:**

………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, uprawnienia i dysponuje stosowną bazą 
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy zachowaniu należytej staranności,

  - zaoferowana cena obejmuje wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu , ma charakter ryczałtowy i nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji oraz zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia oraz gwarancji  itp.,

  - oferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz załącznikach do ogłoszenia,

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosi 
do nich żadnych zastrzeżeń,

  - spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskałem/łam, bezpośrednio lub pośrednio,

  - oświadcza, że jest związany ofertą do terminu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z proponowanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia;

  - oferuje termin realizacji zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego tj.                               
45 dni od daty podpisania umowy;

  - udzieli  gwarancji na okres minimum 60 miesięcy, na przedmiot umowy;

  - zdobył konieczne  i niezbędne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty,

  - zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi we wzorze i zobowiązuje się 
w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- parafowany i podpisany wzór umowy;

- parafowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- …………………………………………………………………

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

** niepotrzebne skreślić