[image: image1.jpg]‘;& KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
,é/f ODDZIAt REGIONALNY W OLSZTYNIE

I

ul. Mickiewicza 1 T. +48 89 534 97 71 olsztyn@krus.gov.pl
10-959 Olsztyn F: +48 89 523 67 59 www.krus.gov.pl





Olsztyn, dnia 17.12.2021 r.
Znak: 1000-OAG.261.27.2021
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy zamówienia publicznego na:
zakup wraz z dostawą i montażem ładowarki stacjonarnej do samochodu 
z napędem elektrycznym w Placówce Terenowej KRUS w Pasłęku 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania.
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie nr 1.
Jakie są dokładniejsze wymagania dotyczące wyświetlacza LED? Czy wystarczy, aby ładowarka miała tylko podświetlenie LED wskazujące aktualny status pracy urządzenia? 
Odpowiedź:
Wyświetlacz LED musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i zawierać wszystkie parametry pracy ładowarki wskazane w opisie. Najważniejszym elementem jest rejestracja poboru energii, co zgodnie z ogłoszeniem pozwoli nadzorować proces pobierania energii i ładowania oraz umożliwi monitorowanie i gromadzenie historii ładowania oraz historii energii zużywanej do ładowania samochodu elektrycznego. W związku z tym wyświetlacz (lub aplikacja) musi zawierać m.in. czas ładowania, pobór prądu (ilość bieżąca oraz historia ładowań lub licznik rejestrujący pobór energii), wskaźnik poziomu naładowania samochodu. Dodatkowe elementy: np. data, temperatura. Zamawiający nie zgadza się, żeby podświetlanie LED wskazywało tylko aktualny status pracy urządzenia.
Pytanie nr 2.
Ile przewiertów i w jakim materiale jest wymaganych, aby dotrzeć z rozdzielni elektrycznej do miejsca montażu? 
Odpowiedź:
Zgodnie z planami budynku i wiedzą Zamawiającego wystarczy jedno przebicie przez ścianę nośną wykonaną z bloczków betonu komórkowego, obłożonych z jednej strony tynkiem maszynowym gipsowym, z drugiej strony - tynkiem cementowo-wapiennym. Decyzja będzie należeć do Wykonawcy po oględzinach na miejscu pracy 
(w uzgodnieniu z Zamawiającym). W załączeniu przesyłam plany budynku. 
Pytanie nr 3.
Czy w rozdzielnie elektrycznej jest miejsce na zamontowanie wymienionych zabezpieczeń? 
Odpowiedź:
Tak, jest miejsce na zamontowanie zabezpieczeń.
Informujemy, że termin składania ofert  nie uległ przesunięciu.



