Załącznik   nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż nowych klimatyzatorów naściennych z pompą ciepła

w ilości 8 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w:

- PT KRUS w Limanowej		 		- 2 szt.

- PT KRUS w Nowym Targu 			- 2 szt.

- PT KRUS w Suchej Beskidzkiej			- 1 szt.

- PT KRUS Brzesko 					- 3 szt.

- Termin wykonania zamówienia - 45 dni od podpisania umowy.

- Warunki gwarancji – minimum 36 miesięcy.

- Prace należy wykonać w godzinach 7:00 – 15:00.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonania prac w pomieszczeniach biurowych oraz na elewacji budynków należy naprawić.

- Klimatyzatory będą montowane w pomieszczeniach biurowych, przy czym sprężarka (jednostka zewnętrzna) będzie zamontowana na elewacji zewnętrznej budynku

- Przed przystąpieniem do montażu klimatyzatorów w Placówkach Terenowych w Brzesku (pok. 10) należy zdemontować uszkodzone/wyeksploatowane urządzenie.

- Po wykonaniu prac będzie sporządzony protokół odbioru.

- Zamawiający zaleca zapoznanie się z obiektami przed złożeniem ofert.

- Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1951z pózn. zm.) Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane.

- Miejsca montażu klimatyzatorów:

- PT KRUS w Limanowej przy ul. Szwedzka 1			- 2 szt.:

- PT KRUS w Nowym Targu przy ul. Zacisze 17			- 2 szt.

- PT KRUS w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19	- 1 szt.

- PT KRUS w Brzesku przy ul. Mickiewicza 27			- 3 szt.

PT KRUS w Limanowej ul. Szwedzka 1

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25 / I piętro | 6,00 m / - | minimum 3,0 kW | - |
| 2. | 5 / parter | 5,00 m / - | minimum 2,5 kW | - |

PT KRUS w Nowym Targu ul. Zacisze 17

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 108 / parter | 6,00 m / - | minimum 2,5 kW | - |
| 2. | 109 / parter | 6,00 m / - | minimum 2,5 kW | - |

PT KRUS w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 17

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 / I piętro | 3,00 m / - | minimum 2,5 kW | - |

PT KRUS w Brzesku ul. Mickiewicza 27

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 / I piętro | 3,00 m / - | minimum 5,0 kW | na wymianę wyeksploatowanego |
| 2. | 7 / I piętro | 4,00 m / - | minimum 2,5 kW | - |
| 3. | 8 / I piętro | 4,00 m / - | minimum 2,5 kW | - |

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej   w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- klasa energetyczna minimum D (A++) (dot. funkcji chłodzenia)

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.