 Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) wymiana lamp świetlówkowych na lampy LED (sufit podwieszany - 18 szt., natynkowe - 26 szt.) w PT KRUS w Bochni w ilości 53 szt. w tym 600x600 44 szt. oraz około Ø 300                - 9 szt.
b) wymiana lamp świetlówkowych na lampy LED natynkowe w PT KRUS w Limanowej           w ilości 64 szt. w tym 600x600 46 szt. oraz około Ø 300 - 18 szt. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zdemontować stare oprawy oświetleniowe oraz zamontować lampy LED. Miejsca ułożenia nowej lampy należy zaszpachlować, wyrównać i pomalować farbą białą, dopasowując odpowiedni odcień (obecnie zainstalowane lampy są o ok. 1 - 2 cm szersze).
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania zdemontowanych lamp, zgodnie z obowiązującymi przepisami (utylizację).
4. Wykonać pomiary natężenia oświetlenia wraz z przedłożeniem protokołów potwierdzających spełnienie warunków przewidzianych w normach ustawowych dla każdego pomieszczenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.), a także pomiarów elektrycznych.
5. Zamawiający wymaga aby wszystkie przedmioty zamówienia były nowe, pochodzące        z bieżącej produkcji oraz posiadały wymagane atesty 
i certyfikaty.
6. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji na terenie Polski, zapakowany w oryginalne opakowania, oznakowane 
w sposób umożliwiający identyfikację produktu i producenta.
7. Warunki gwarancji: minimum 5 lat.
8.  Miejsce realizacji zamówienia: PT KRUS w Bochni ul. Partyzantów 21 oraz PT KRUS w Limanowej ul. Szwedzka 1. (montaż może odbywać tylko i wyłącznie w godzinach pracy Urzędu w godzinach: 700-1500).
9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy              i realizacji zamówienia.
10.  Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo - technicznych przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca.

11.  Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

12.  Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać koszty wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia pod względem technicznym oraz wizualnym.

13.  Roboty objęte zamówieniem winny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.  Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

15.  W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
16.  Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji całości zamówienia: do 30 grudnia 2022 r.
17.  Parametry opraw wewnętrznych. 
a)

- źródło światła

            - LED o wym. 600x600 z zasilaczem,

- liczba źródeł światła
            - 1,

- temperatura barwowa           - biała neutralna 4000 K, 
- strumień świetlny                  - 4000 lm,
- napięcie znamionowe   
 - 220-240V,
- pobór mocy                           - 40 W, 
- stopień ochrony

 - min. IP 40,

- kąt promieniowania
            - minimum 120o,

- rodzaj montażu 
- w sufitach podwieszanych i natynkowe (Bochnia) - natynkowe (Limanowa)  
- materiał obudowy

 - aluminium,

- kolor



 - biały,

- klosz



 - z tworzywa sztucznego opalizowanego, biały 
                                              matowy, mikropryzmatyczny MPR,

- skuteczność świetlna oprawy   - minimum 100 lm/W

b)

- źródło światła

            - LED o wym. około Ø 300 z zasilaczem,

- liczba źródeł światła
            - 1,

- temperatura barwowa           - biała neutralna 4000 K, 

- strumień świetlny                  - 1800 lm,
- napięcie znamionowe   
 - 220-240V,
- pobór mocy                           - 15 W, 
- kąt promieniowania
            - minimum 120o,

- rodzaj montażu 
-  natynkowe (Bochnia, Limanowa)  
- materiał obudowy

 - aluminium,

- kolor



 - biały,

- klosz



 - z tworzywa sztucznego opalizowanego, biały 
                                              matowy, mikropryzmatyczny MPR,

- skuteczność świetlna oprawy   - minimum 100 lm/W

- gwarancja minimum – 5 lat.
18. Szczegółowy wykaz lamp:
	Jednostka KRUS
	Rodzaj lampy/moduł
	Ilość

	PT KRUS w Bochni
	Lampa LED (montaż w suficie podwieszanym)
	18

	
	Lampa LED montaż natynkowy
	26

	
	Lampa LED montaż natynkowy około Ø300
	9

	PT KRUS w Limanowej
	Lampa LED montaż natynkowy 
	46

	
	Lampa LED montaż natynkowy około Ø300
	18



