Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Montaż wyłącznika przeciwpożarowego prądu przy wejściu głównym do budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                w Limanowej ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa.

- Zakres prac do wykonania obejmuje m.in:

    - Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej na elewacji budynku – wykucie, zaszpachlowanie i wyrównanie elewacji - w tym zasilania systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (centrala SSP znajduje się na I piętrze budynku),

    - Montaż wyłącznika przeciwpożarowego prądu,

    - Montaż przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

    - Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych potwierdzających dopuszczenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu do eksploatacji,

- Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac.

- Zamawiający zaznacza, iż użyte w opisie  przedmiotu zamówienia przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych urządzeń  mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania zamawiającego. Wykonawca,  który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego  i   wykazać w  ofercie  ich równoważność załączając stosowne dokumenty.

- Za prawidłowe ustalenie przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę całego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca. Opis przedmiotu zamówienia ma wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny w celu określenia przybliżonego zakresu robót. Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia                       w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Szczegółowy wykaz prac zawiera ust. 1 „zakres prac do wykonania” oraz dokumentacja projektowa ”Indywidualna dokumentacja techniczna”.

- Warunki gwarancji: 36 miesięcy, bieg gwarancji liczony od potwierdzenia wykonania całości zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie zrealizowane w terminie:

14 dni od podpisania umowy

- Osoby odpowiedzialne za koordynację wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Marek Janisz 	- tel. 519 319 143,

  - Janusz Janik		- tel. 605 441 742

- Zamawiający zaleca wizję lokalną oraz zapoznanie się z zakresem prac przed złożeniem oferty w celu oszacowanie ewentualnych kosztów nie ujętych                            w opisie przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca prowadzi roboty budowlane z własnych materiałów przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, środków transportu.

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać zgodność z polskimi normami, jak również              z normami bezpieczeństwa.

- Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przez Wykonawcę zgodnie                          z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

- W celu wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca oświadcza, że zapewni wykwalifikowaną i fachową kadrę posiadającą doświadczenie zawodowe, niezbędne w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP                 i p.poż.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z indywidualną dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia, wymogami Zamawiającego. Dokumentacja jest kompletna do wykonania robót, zgodna z obowiązującymi przepisami, normami                i sztuką budowlaną i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa,                 o których mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U                    z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.). Materiały budowlane, aby mogły zostać  użyte  muszą być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym. Użyty sprzęt                         i urządzenia do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych tj. z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U z 2021 r. poz 1213 z późn. zm.).

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych, protokoły z wykonanych pomiarów, itp.

- Wszystkie koszty m. in: koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia, ceny użytych materiałów itp., ponosi Wykonawca i wlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty.

- Pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonywania robót związanych z realizacją zamówienia należy naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego tzn. do stanu użyteczności.

- Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, porządkowe, posprzątanie, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizacja, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699                z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.              z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

- Z chwilą przejęcia terenu robót, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z wyżej powołanymi przepisami prawa.

- Odbiór całości zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron sporządzonego po realizacji całości zamówienia, potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót, jakość materiałów i sprzętu, które zostały użyte w trakcie wykonywania i zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego.

- Warunki płatności zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy             Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktury powinny być przekazywane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Załączniki:

- Indywidualna dokumentacja techniczna.

- Plan budynku PT KRUS w Limanowej,