Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

Znak OAG……………….

**Opis przedmiotu zamówienia**

**na zakup wraz z montażem 4 urządzeń klimatyzacyjnych do pokoi biurowych**

**w PT KRUS Starogard Gdański**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 4 urządzeń klimatyzacyjnych do pokoi biurowych w PT Starogard Gdański.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

zakup, montaż i uruchomienie nowych jednostek urządzeń klimatyzacyjnych w pokojach biurowych w Placówce Terenowej w Starogardzie Gdańskim, ul. Sambora 5, 83-200 Starogard Gdański;

1. Warunki gwarancji – minimum 36 miesiące.
2. Po wykonaniu prac będzie sporządzony protokół odbioru.
3. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane.
4. Specyfikacja na wymianę klimatyzatorów obejmuje m.in.:
5. zakup i montaż nowych klimatyzatorów
6. napełnienie instalacji nowym czynnikiem chłodniczym,
7. uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacyjnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
8. wykonanie próby szczelności
9. Wykonawca dokona pomiarów zamontowanych, nowych urządzeń,
10. Wykonawca przeszkoli pracowników z obsługi urządzeń.
11. Parametry techniczne pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane nowe urządzenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj pomieszczenia/Pokoje biurowe | Powierzchnia pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia |
| 1. | Pokój nr 4a | 19,18 m2 | 2,70 m |
| 2. | Pokój nr 4b | 19,00 m2 | 2,70 m |
| 3. | Pokój nr 5 | 21,40 m2 | 2,90 m |
| 4. | Pokój nr 6 | 15,55 m2 | 2,90 m |

 Uwaga! Jednostka zewnętrzna nie może zostać zamontowana na elewacji budynków.

1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji, które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
2. Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W sprawie wizji lokalnej należy się kontaktować z Panią ……………………………. e.mail:……………….. tel…………………………
3. Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie KRUS w godzinach 7:00-15:00. W związku, z czym, wszystkie prace muszą być wykonywane tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego.
4. Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 23 czerwca 2023 r.