Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 1200-OAG.263.154.2023

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa (Firma) Wykonawcy –...........................................................................................................................,

Adres siedziby – ..............................................................................................................................................,

Adres do korespondencji – ...............................................................................................................................,

Osoba do kontaktu ……………………………..……….. Tel. …………...........................………………….

Tel. - .....................................; fax - ..................................; 	E-mail: .............................................................;

NIP - ................................................................; REGON - ..............................................................................,

Oferta na: wykonanie montażu klimatyzatorów w Placówkach Terenowych KRUS w:

- Placówka Terenowa KRUS w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10a - montaż systemu klimatyzacji (sala obsługi klientów pom. nr 02, pomieszczenie biurowe nr 03 i gabinet lekarski pom. nr 04 na parterze budynku oraz pomieszczeń biurowych nr 11, 13, 14 i 15 na piętrze budynku).

- Placówka Terenowa KRUS w Grodzisku Wlkp. przy ul. 3 Maja 2 - montaż systemu klimatyzacji (sala obsługi klientów pom. nr 06, gabinet lekarski nr 01 i pomieszczenie biurowe nr 05 na parterze budynku oraz pomieszczeń biurowych nr 11, 12, 13 i 18 na piętrze budynku).

- 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

- dobór mocy urządzeń na podstawie wizji lokalnej, dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwisowanie klimatyzacji                       w okresie gwarancji;

- wymagania Zamawiającego dotyczące urządzeń: klimatyzatory o czynniku chłodniczym R32, sterowanie parametrami urządzenia za pomocą pilota, klasa energetyczna A + lub wyższa, wymagana gwarancja – min. 36 miesięcy;

- wykonanie instalacji chłodniczej, sterowania i odpływu skroplin;

- przygotowanie i doprowadzenie instalacji zasilającej;

- pomiary pomontażowe nowopowstałych obwodów i urządzeń;

- Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

| LP | Przedmiar | Koszt całkowity (netto) | Podatek VAT | Koszt całkowity (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wycena ofertowa – PT KRUS Śrem |  |  |  |
| 2. | Wycena ofertowa – PT KRUS Grodzisk Wlkp. |  |  |  |
|  | R A Z E M : |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z serwisowaniem  przez okres gwarancji  za cenę netto: …………………..….....…zł (słownie: ..………………………………….……………………………………………………...)               a wraz z należytym podatkiem VAT  w wysokości …......% za cenę brutto: ………..………………………………..…  zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………)

b)  Proponowany rodzaj urządzenia (nr pom. - nazwa, firma, model, moc);

PT Śrem pom. 02 ..………………………………………………………………………………………………………..

PT Śrem pom. 03 …………………………………………………………………………………………………………

PT Śrem pom. 04 ..………………………………………………………………………………………………………..

PT Śrem pom. 11 …………………………………………………………………………………………………………

PT Śrem pom. 13 ..………………………………………………………………………………………………………..

PT Śrem pom. 14 …………………………………………………………………………………………………………

PT Śrem pom. 15 ..………………………………………………………………………………………………………..

PT Grodzisk Wlkp. pom. 06 .……………………………………………………………………………………………..

PT Grodzisk Wlkp. pom. 01 ………………………………………………………………………………………………

PT Grodzisk Wlkp. pom. 05 .……………………………………………………………………………………………..

PT Grodzisk Wlkp. pom. 11 ………………………………………………………………………………………………

PT Grodzisk Wlkp. pom. 12 ………………………………………………………………………………………………..

PT Grodzisk Wlkp. pom. 13 ..………………………………………………………………………………………………

PT Grodzisk Wlkp. pom. 18 ………………………………………………………………………………………………..

c)  Przedmiot zamówienia ( jest objęty/nie jest objęty) odwrotnym obciążeniem VAT.

3.   Oferuję/my termin realizacji zamówienia: ……………………………………………….….

(tj. max do dnia 30.11.2023r. lub krócej).

4.   Warunki gwarancji: ………………….………………….. liczone od daty odbioru robót.

( tj. minimum 36 miesięcy lub dłużej liczone od daty odbioru robót)

- Oświadczamy, że:

- Podana przez nas cena  ryczałtowa zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz umowie.

- Zamówienie zrealizujemy siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

- Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, do których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- W przypadku wyboru naszej oferty umowę w imieniu Wykonawcy podpisze/ą/ :

………………………………………………….. stanowisko ………………………………………

…………………………………………………. stanowisko ……………………………………….

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Miejscowość ………….…………… dnia ………… roku

………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)