Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych związanych z remontem sufitów w pomieszczeniach biurowych w budynku PT KRUS w Wolbromiu ul. Miechowska 4 oraz malowanie pomieszczenia biurowego (pok. nr 57) w budynku OR KRUS Kraków ul Bratysławska1 a.

- Szczegółowy zakres robót:

PT KRUS Wolbrom:

- zabezpieczenie folią podłóg, mebli i urządzeń, drzwi oraz okien,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie ze szpachlowaniem nierówności – ok. 10,0 m2,

- gruntowanie powierzchni sufitów przed malowaniem – ok. 170 m2,

- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów – ok. 170 m2,

- prace porządkowe po robotach malarskich,

OR KRUS Kraków:

- zabezpieczenie folią podłóg, mebli i urządzeń, drzwi oraz okien,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie ze szpachlowaniem nierówności – ok. 1,0 m2,

- gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem – ok. 80 m2,

- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian – ok. 80 m2,

- prace porządkowe po robotach malarskich,

- Kolory ścian i sufitów do ustalenia z Zamawiającym. Do malowania pomieszczeń należy zastosować farbę emulsyjną  przeznaczoną do określonego typu powierzchni.

- Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

- Gwarancja: 12 miesięcy

- Za prawidłowe ustalenie przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę całego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca. Załączony opis przedmiotu zamówienia ma wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny w celu określenia przybliżonego zakresu robót. Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wszystkie prace dotyczące malowania pomieszczeń powinny być wykonane         z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie oferowane materiały i wyroby powinny być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję, spełniać kryteria techniczne oraz normy eksploatacyjne, posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonania prac związanych z realizacją umowy należy naprawić i przywrócić do należytego stanu pierwotnego tzn. do stanu użyteczności.

12. Końcowy odbiór robót dokonany będzie na podstawie protokołu do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych.

13. W razie pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Janusz Janik – 605-441-742.