Załącznik  nr 1 b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Placówka Terenowa w  Miechowie

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego (obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję) do celów grzewczych do budynku PT KRUS w Miechowie 
ul. Konopnickiej 9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 02.04.2025r. do dnia 31.12.2025r.

- Zamawiający informuje, iż przewidywany pobór gazu ziemnego szacuje 
w wysokości:

- 2025 – 3 800 m3  tj. 43 852 kWh

- Przewidywany pobór gazu ziemnego ma charakter jedynie orientacyjny 
i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 
z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.

- Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu.

- Zamawiający informuje, iż:

  - moc przyłączeniowa 4 m3/h,

  - grupa taryfowa PGNiG: BW-3.12T

  - posiada urządzenie gazowe: kocioł gazowy – 1 szt. o mocy 30 kW,

  - numer punktu poboru gazu 8018590365500073760974

  - numer gazomierza 01132701

  - obecny sprzedawca PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jan Kazimierza 3,     01-248 Warszawa

  - nazwa OSD: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie        ul. Krucza 6/14

- Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.

- Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę pod warunkiem uwzględniania Istotnych Postanowień Umowy Zamawiającego.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy grupy taryfowej był zgodny zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu     o odczyty dokonywane przez OSD.

- Zamawiający informuje, że jest zwolniony z akcyzy.

- Zamawiający informuje, że do ceny jednostkowej paliwa gazowego nie powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający informuje, iż nie podlega ochronie taryfowej.