Załącznik 1 do OPZ

|  | WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI WG. LOKALIZACJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa jednostki KRUS i adres | Nazwa urządzenia klimatyzacji - jednostka wewnętrzna | Nr pomieszczenia | Ilość w PT |
| 1 | OR KRUS w Krakowie ul. Bratysławska 1 A 31-201 Kraków | Klimatyzator LG model P 24 EN o mocy 6,6 kW | pokój 30A serwerownia | 2 |
| 2 |  | Klimatyzator Cooper Hunter 6,8 kW | pokój 30A serwerownia |  |
| 3 | PT KRUS w Miechowie ul. Konopnickiej 9 32-200 Miechów | Klimatyzator naścienny GREE Inverter 3,5kW | gabinet lekarski | 6 |
| 4 |  | Klimatyzator MDV RF 3,5KW | poczekalnia informacji |  |
| 5 |  | Klimatyzator SANYO split model SAP-KR-12AEH | pokój 11 serwerownia |  |
| 6 |  | Klimatyzator naścienny typu Split | pokój 14 |  |
| 7 |  | Klimatyzator Split MDV RF 3,5kW | pokój 19 |  |
| 8 |  | Klimatyzator Split MDV RF 3,5kW | pokój 20 |  |
| 9 | PT KRUS w Myślenicach ul. Słowackiego 90 32-400 Myślenice | Klimatyzator Cooper&Hunter 5kW | holl | 10 |
| 10 |  | Klimatyzator Cooper & Hunter model CH-S09FTXQ-NG-2,5kW | kancelaria |  |
| 11 |  | Klimatyzator Cooper & Hunter model CH-S09FTXQ-NG-2,5kW | pokój 1 |  |
| 12 |  | Klimatyzator naścienny AUX model ASW-H12A4/SSR1DI | pokój 10 |  |
| 13 |  | Klimatyzator MDV RF 3,5KW | pokój 2 |  |
| 14 |  | Klimatyzator MDV RF 3,5KW | pokój 3 |  |
| 15 |  | Klimatyzator Cooper&Hunter Multi Split 5kW model 99331 CH-S12FTXQ-NG | pokój 7 |  |
| 16 |  | Klimatyzator Cooper&Hunter Multi Split 5kW model 99331 CH-S12FTXQ-NG | pokój 8 |  |
| 17 |  | Klimatyzator Cooper&Hunter 3,5kW | pokój 9 |  |
| 18 |  | Klimatyzator MDV | serwerownia |  |
| 19 | PT KRUS w Proszowicach ul. Królewska 71 32-100 Proszowice | Klimatyzacja typu Split GREE GWH 12-3,5KW | informacja | 11 |
| 20 |  | Klimatyzator Allegro Carrier | pokój 1 |  |
| 21 |  | Klimatyzator naścienny GALANZ VIVA model AUS-12H53R150P9 | pokój 10 |  |
| 22 |  | Klimatyzator naścienny GALANZ VIVA model AUS-12H53R150P9 | pokój 11 |  |
| 23 |  | Klimatyzator MDV RF 2,5KW | pokój 12 |  |
| 24 |  | Klimatyzator naścienny GREE Inverter 3,5kW | pokój 2 |  |
| 25 |  | Klimatyzator naścienny GREE Inverter 3,5kW | pokój 3 |  |
| 26 |  | Klimatyzator MDV RF 2,5KW | pokój 6 |  |
| 27 |  | Klimatyzator Cooper & Hunter model CH-S09FTXQ-NG-2,5kW | pokój 7 |  |
| 28 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter CH-S07-2,1kW | pokój 9 |  |
| 29 |  | Klimatyzator Cooper & Hunter 6,7kW | serwerownia |  |
| 30 | PT KRUS w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | pokój 10 | 8 |
| 31 |  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | pokój 11 |  |
| 32 |  | Klimatyzator AUX ASW H12 A4/DI | pokój 13 serwerownia |  |
| 33 |  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | pokój 2 |  |
| 34 |  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | pokój 3 |  |
| 35 |  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | pokój 6 |  |
| 36 |  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | pokój 7 |  |
| 37 |  | Klimatyzator Ande 2,5 kW | pokój 8 |  |
| 38 | PT KRUS w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 58 34-100 Wadowice | Klimatyzator Split MDV RF 3,5kW | holl | 3 |
| 39 |  | Klimatyzator Sinclair 3,5kW | informacja |  |
| 40 |  | Klimatyzator AUX ASW H09 A4/DI | serwerowni |  |
| 41 | PT KRUS w Wolbromiu ul. Miechowska 4 32-340 Wolbrom | Klimatyzator ACSON typu Split 3,5kW | informacja | 3 |
| 42 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter CH-S09-2,5kW | pokój 19 |  |
| 43 |  | Klimatyzator Cooper & Hunter 6,7kW | pokój 8 serwerownia |  |