Załącznik 2 do OPZ

| Wykaz urządzeń klimatyzacji wg. lokalizacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa jednostki KRUS i adres | Nazwa urządzenia klimatyzacji - jednostka wewnętrzna | Nr pomieszczenia | Ilość w PT |
| 1 | PT KRUS w Gorlicach ul. Mikołaja Kopernika 10 38-300 Gorlice | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | gabinet lekarski 05 | 7 |
| 2 |  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | poczekalnia informacji |  |
| 3 |  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | pokój 10 |  |
| 4 |  | Klimatyzator naścienny GRECE 3,5 kW | pokój 11 - serwerownia |  |
| 5 |  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2,5 kW | pokój 7 |  |
| 6 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 3,5kW | pokój 8 |  |
| 7 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 9 |  |
| 8 | PT KRUS w Limanowej ul. Szwedzka 1 34-600 Limanowa (parter, I piętro, II piętro) | Klimatyzator naścienny Ande 2,5 kW | gabinet lekarski 05 | 12 |
| 9 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASWH09A-4/EFR1 2,6 kW | poczekalnia boksy |  |
| 10 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASWH12 EFR1 3,5 kW | poczekalnia informacji |  |
| 11 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASW12 3,5 kW | pokój 21 |  |
| 12 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER CH-S09 2,5 kW | pokój 22 |  |
| 13 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 2,5 kW | pokój 25 |  |
| 14 |  | Klimatyzator naścienny Ande 3,5 kW | pokój 26 |  |
| 15 |  | Klimatyzator naścienny ACSON TYPU SPLIT 3,5 kW | pokój 27 - serwerownia |  |
| 16 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 2,5 kW | pokój 28 |  |
| 17 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER CH-S12 3,5 kW | pokój 30 |  |
| 18 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER CH-S09 2,5 kW | pokój 31 |  |
| 19 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASWH09A-4/EFR1 2,6 kW | pokój 9 |  |
| 20 | PT KRUS w Nowym Sączu ul. Młyńska 8 33-300 Nowy Sącz (piwnica, parter, I piętro) | Klimatyzator sufitowy kasetonowy MDV 2,8 kW | Informacja | 48 |
| 21 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 101 |  |
| 22 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 102 gabinet lekarski |  |
| 23 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 105 |  |
| 24 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 106 |  |
| 25 |  | Klimatyzator naścienny Rotenso 2,5 kW | pokój 107 gabinet lekarski |  |
| 26 |  | Klimatyzator naścienny MDV RF 3,5 kW | pokój 108 |  |
| 27 |  | Klimatyzator naścienny MDV RF 3,5 kW | pokój 110 |  |
| 28 |  | Klimatyzator naścienny MISTRAL 3,5 kW | pokój 111 |  |
| 29 |  | Klimatyzator naścienny MISTRAL 3,5 kW | pokój 112 |  |
| 30 |  | Klimatyzator naścienny Rotenso 2,5 kW | pokój 113 |  |
| 31 |  | Klimatyzator naścienny Rotenso 2,5 kW | pokój 114 |  |
| 32 |  | Klimatyzator naścienny MISTRAL 3,5 kW | pokój 115 |  |
| 33 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 116 |  |
| 34 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 117 |  |
| 35 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 118 |  |
| 36 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 120 |  |
| 37 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 121 |  |
| 38 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 122 |  |
| 39 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 123 |  |
| 40 |  | Klimatyzator naścienny MDV 3,5 kW | pokój 124 |  |
| 41 |  | Klimatyzator naścienny MDV 5,0 kW | pokój 16 serwerownia |  |
| 42 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER CH 5,0 kW | pokój 16 serwerownia |  |
| 43 |  | Klimatyzator sufitowy kasetonowy MDV 2,8 kW | Korytarz I piętro |  |
| 44 |  | Klimatyzator naścienny GRECE GWH12 3,5 kW | pokój 200 |  |
| 45 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 201 |  |
| 46 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 201A |  |
| 47 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASW-H12A4/DI 3,5 kW | pokój 202 |  |
| 48 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 203 |  |
| 49 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 209 |  |
| 50 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 210 |  |
| 51 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 211A |  |
| 52 |  | Klimatyzator naścienny Rotenso 2,5 kW | pokój 211B |  |
| 53 |  | Klimatyzator naścienny GRECE GWH12 3,5 kW | pokój 213 |  |
| 54 |  | Klimatyzator naścienny GRECE GWH12 3,5 kW | pokój 214 |  |
| 55 |  | Klimatyzator naścienny GRECE GWH12 3,5 kW | pokój 216 |  |
| 56 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 217 |  |
| 57 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 218 sala konferencyjna |  |
| 58 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 219 |  |
| 59 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 220 |  |
| 60 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 221 |  |
| 61 |  | Klimatyzator naścienny AUX AWSH 12 3,5 kW | pokój 222 |  |
| 62 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASW-H12A4/DI 3,5 kW | pokój 223 |  |
| 63 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASW-H12A4/DI 3,5 kW | pokój 224 |  |
| 64 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 3,5 kW | pokój 225 |  |
| 65 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASW-H12A4/DI 3,5 kW | pokój 226 |  |
| 66 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASW-H12A4/DI 3,5 kW | pokój 227 |  |
| 67 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 5,0 kW | pokój 7 archiwum zakładowe |  |
| 68 | PT KRUS w Nowym Targu ul. Zacisze 17 34-400 Nowy Targ (parter, I piętro) | Klimatyzator naścienny AUX ASWH12 EFR1 3,5 kW | holl | 14 |
| 69 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASWH09A-4/EFR1 2,6 kW | holl |  |
| 70 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASWH09A-4/EFR1 2,6 kW | holl |  |
| 71 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 3,5 kW | pokój 107 |  |
| 72 |  | Klimatyzator naścienny Ande 2,5 kW | pokój 108 gabinet lekarski |  |
| 73 |  | Klimatyzator naścienny Ande 2,5 kW | pokój 109 gabinet lekarski |  |
| 74 |  | Klimatyzator naścienny AUX ASW12 3,5 kW | pokój 114 |  |
| 75 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER CH-S24 7 kW | pokój 115 |  |
| 76 |  | Klimatyzator naścienny MDV RF 3,5 kW | pokój 201 |  |
| 77 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 2,5 kW | pokój 204 |  |
| 78 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 2,5 kW | pokój 206 |  |
| 79 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER CH-S18 5,3 kW | pokój 207 |  |
| 80 |  | Klimatyzator naścienny Ande 3,5 kW | pokój 210 serwerownia |  |
| 81 |  | Klimatyzator naścienny MDV RF 5,0 kW | pokój 213 |  |
| 82 | PT KRUS w Zakopanem ul. Jagiellońska 7 34-500 Zakopane (II piętro) | Klimatyzator naścienny Glanz AUS-12 H3R 3,5 kW | pokój 12A serwerownia | 1 |