Załącznik 3 do OPZ

| Wykaz urządzeń klimatyzacji wg. lokalizacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa jednostki KRUS i adres | Nazwa urządzenia klimatyzacji - jednostka wewnętrzna | Nr pomieszczenia | Ilość w PT |
| 1 | PT KRUS w Bochni ul. Partyzantów 21 32-700 Bochnia (parter, I piętro) | Klimatyzator naścienny LG E12EL | pokój 5 | 8 |
| 2 |  | Klimatyzator naścienny Toshiba RAS-077SAV | pokój 9 |  |
| 3 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL MDV | okój 3 |  |
| 4 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL MDV | pokój 4 |  |
| 5 |  | Klimatyzator naścienny GREE HUMMER | informacja |  |
| 6 |  | Klimatyzator naścienny | pokój 10 |  |
| 7 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL | pokój 6 |  |
| 8 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL | pokój 7 |  |
| 9 | PT KRUS w Brzesku ul. Mickiewicza 27 32-800 Brzesko (parter, I piętro) | Klimatyzator naścienny LG E12EL 3,5 kW | pokój 6 | 8 |
| 10 |  | Klimatyzator naścienny GREE HUMMER 6,4 kW | informacja |  |
| 11 |  | Klimatyzator naścienny Ande 5 kW | pokój 10 |  |
| 12 |  | Klimatyzator naścienny Copper Hunter 3,5 kW | pokój 11 |  |
| 13 |  | Klimatyzator naścienny LG SPLIT 2,5KW | pokój 9 |  |
| 14 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter 5,3kW | pokój 5 - serwerownia |  |
| 15 |  | Klimatyzator naścienny Ande 2,5 kW | pokój 7 |  |
| 16 |  | Klimatyzator naścienny Ande 2,5 kW | pokój 8 |  |
| 17 | PT KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej al. Wolności 16 33-200 Dąbrowa Tarnowska (parter, I piętro) | Klimatyzator naścienny Toshiba RAS-077SAV - 2,5 KW | pokój 13B serwerownia | 8 |
| 18 |  | Klimatyzator naścienny GALANZ 3,5 kW | pokój 12 |  |
| 19 |  | Klimatyzator naścienny VIVAX - 3,5 KW | 3 informacja |  |
| 20 |  | Klimatyzator naścienny VIVAX - 3,5 KW | 3 informacja |  |
| 21 |  | Klimatyzator naścienny GREE - 3,5 KW | pokój 13 |  |
| 22 |  | Klimatyzator naścienny GREE - 3,5 KW | pokój 13A |  |
| 23 |  | Klimatyzator naścienny MDV - 2,7 KW | magazyn podręczny akt |  |
| 24 |  | Klimatyzator naścienny MDV - 2,1 KW | pokój 14A |  |
| 25 | PT KRUS w Tarnowie ul. Wałowa 12 33-100 Tarnów (agregaty na balkonach) | Klimatyzator naścienny GREE-3,5kW | gabinet lekarski 2 | 35 |
| 26 |  | Klimatyzator naścienny Ande 3,5 kW | pokój 13 |  |
| 27 |  | Klimatyzator naścienny GALANZ 3,8 kW | pokój 14 |  |
| 28 |  | Klimatyzator naścienny GALANZ 3,8 KW | pokój 15 |  |
| 29 |  | Klimatyzator naścienny ROMIX ACM8,7 | pokój 17 |  |
| 30 |  | Klimatyzator naścienny ROMIX ACM8,7 | pokój 16 |  |
| 31 |  | Klimatyzator naścienny Ande 3,5 kW | pokój 19 |  |
| 32 |  | Klimatyzator naścienny Copper Hunter 3,5 kW | pokój 20 |  |
| 33 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter 4,8 kW | pokój 22 |  |
| 34 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter 3,4 kW | pokój 23 |  |
| 35 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 3,5 kW | pokój 25 |  |
| 36 |  | Klimatyzator naścienny GREE-2,0 kW | pokój 3 |  |
| 37 |  | Klimatyzator naścienny GREE ART FUL 5,3 kW | pokój 31 sala konferencyjna |  |
| 38 |  | Klimatyzator naścienny GREE 5 kW | pokój 34 serwerownia |  |
| 39 |  | Klimatyzator naścienny Cooper Hunter 5,2 kW | pokój 34 serwerownia |  |
| 40 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter 2,5 kW | pokój 36 |  |
| 41 |  | Klimatyzator naścienny LG 3,5 kW | pokój 37 |  |
| 42 |  | Klimatyzator naścienny LG 3,5 kW | pokój 35 |  |
| 43 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL 2,5 kW | pokój 38 |  |
| 44 |  | Klimatyzator naścienny GREE 2,0 kW | pokój 4 |  |
| 45 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL 2,5 kW | pokój 40 |  |
| 46 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL 2,5 kW | pokój 41 |  |
| 47 |  | Klimatyzator naścienny COOPER&HUNTER 3,5 kW | pokój 43 |  |
| 48 |  | Klimatyzator naścienny GREE MUSE 3,5 kW | pokój 48 |  |
| 49 |  | Klimatyzator naścienny MDV RF 2,5KW | pokój 49 |  |
| 50 |  | Klimatyzator naścienny Cooper & Hunter Multi Split 7kW | pokój 5 informacja |  |
| 51 |  | Klimatyzator naścienny Cooper & Hunter Multi Split 7kW | pokój 5 informacja |  |
| 52 |  | Klimatyzator naścienny MDV RF 3,5 kW | pokój 50 |  |
| 53 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter 2,5 kW | pokój 51 |  |
| 54 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL 2,8 kW | pokój 52 |  |
| 55 |  | Klimatyzator naścienny SAUNIER DUVAL 2,8 kW | pokój 53 |  |
| 56 |  | Klimatyzator naścienny GREE DUAL COZY 3,5 kW | pokój 54 |  |
| 57 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter 4,8 kW | pokój 58 |  |
| 58 |  | Klimatyzator naścienny Ande 2,5 kW | pokój 60 |  |
| 59 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter 2,6 kW | pokój 61 |  |
| 60 | PT KRUS w Tuchowie ul. Kazimierza Wielkiego 8 33-170 Tuchów (parter, I piętro) | Klimatyzator naścienny GALANZ 4,8 kW | pokój 3 - serwerownia | 10 |
| 61 |  | Klimatyzator naścienny VIVAX 2,6 kW | pokój 7 |  |
| 62 |  | Klimatyzator naścienny GREE HUMMER 2,6 kW | pokój 10 |  |
| 63 |  | Klimatyzator naścienny GREE HUMMER 2,8 kW | pokój 9 |  |
| 64 |  | Klimatyzator naścienny VIVAX 2,6 kW | pokój 12 |  |
| 65 |  | Klimatyzator naścienny VIVAX 2,6 kW | pokój 11 |  |
| 66 |  | Klimatyzator naścienny GALANZ VIVA 6,8 kW | informacja |  |
| 67 |  | Klimatyzator naścienny Cooper & Hunter CH-08 2,1 kW | 1 - pokój badań lekarskich |  |
| 68 |  | Klimatyzator naścienny Cooper&Hunter 2,5 kW | pokój 13 |  |
| 69 |  | Klimatyzator naścienny GREE MUSE 3,5 kW | pokój 14 |  |