Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego C.O. wraz z niezbędnym wyposażeniem w siedzibie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzesku przy ul. Mickiewicza 27, 32-800 Brzesko.

- Minimalne wymagania parametrów techniczno-eksploatacyjnych: jednofunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny stojący, moc znamionowa ok. 35-38 kW, powierzchnia całkowita do ogrzania ok. 350 m2, kubatura ok. 1982 m3.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do wykonania prac z zakresu:

‐ sprzedaż, dostawa (transport), rozładunek oraz wniesienie przedmiotu zamówienia do siedziby budynku;

- demontaż obecnie użytkowanego stojącego kotła;

- montaż nowego, stojącego kotła gazowego c.o. wraz z oprzyrządowaniem w miejscu po zdemontowanym kotle i parametrach technicznych dostosowanych do potrzeb budynku placówki terenowej;

- montaż przewodowego lub bezprzewodowego sterownika kotła (umieszczonego we wskazanym miejscu);

- montaż pogodowego regulatora ogrzewania z czujnikiem temperatury zewnętrznej;

- montaż wkładu kominowego o średnicy zgodnej z zaleceniami producenta kotła;

- montaż magnetycznego separatora lub filtra zanieczyszczeń;

- montaż pompy kotła;

- przeprowadzenie rozruchu kotła oraz wykonanie sprawdzenia stanu technicznego systemu ogrzewania;

- szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji kotła dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników;

- przedłożenie protokołu z badania szczelności instalacji i urządzenia gazowego po  montażu;

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentów gwarancji na urządzenie grzewcze będące przedmiotem zamówienia oraz instrukcji obsługi w języku polskim;

- sporządzenie protokołu odbioru wykonanych prac;

- Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac.

- Za prawidłowe ustalenie przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę całego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca. Opis przedmiotu zamówienia ma wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny w celu określenia przybliżonego zakresu robót. Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Warunki gwarancji: 24 miesiące, bieg gwarancji liczony od potwierdzenia wykonania całości zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Osoby odpowiedzialne za koordynację wykonania przedmiotu zamówienia:

Dominik Gondek - tel. 794 730 790

Małgorzata Cierpich - tel. 784454316

- Zamawiający zaleca wizję lokalną oraz zapoznanie się z zakresem prac przed złożeniem oferty w celu oszacowania ewentualnych kosztów nie ujętych                            w opisie przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca prowadzi prace z własnych materiałów, przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, środków transportu.

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać zgodność z polskimi normami, jak również              z normami bezpieczeństwa.

- Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przez Wykonawcę zgodnie                                         z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

- W celu wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca oświadcza, że zapewni wykwalifikowaną i fachową kadrę posiadającą doświadczenie zawodowe, niezbędne w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie prac zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP i p.poż.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, wymogami Zamawiającego. Dokumentacja jest kompletna do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa,                 o których mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418). Materiały budowlane, aby mogły zostać użyte muszą być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym. Użyty sprzęt i urządzenia do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych tj. z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U z 2021 r. poz 1213 z późn. zm.).

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych.

- Wszystkie koszty m. in: koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia, ceny użytych materiałów itp., ponosi Wykonawca i wlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty.

- Pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia należy naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego tzn. do stanu użyteczności.

- Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, porządkowe, posprzątanie, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizacja, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 647).

- Z chwilą przejęcia terenu prac, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z wyżej powołanymi przepisami prawa.

- Odbiór całości zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron sporządzonego po realizacji całości zamówienia, potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót, jakość materiałów i sprzętu, które zostały użyte w trakcie wykonywania i zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie użyteczności publicznej. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na czas wykonania przedmiotu zamówienia. W związku, z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzesku. Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 po uzgodnieniu szczegółów dotyczących montażu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy             Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktury powinny być przekazywane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.