|  | S191B 20 | - - m %~?G j 0. |
| --- | --- | --- |
|  | S191B 20 | - |
|  | S191B 20 | gniazdka 1 - fazowe: sala 20 (3,4,5), oświetlenie korytarz 22-26, pom. 26 |
|  | S191B 16 | oświetlenie: sala 20 |
|  | S191B 10 | gniazdka 1-fazowe : sala 26 (1,2) |
|  | S191B 10 | oświetlenie : korytarz 13-20, korytarz 22-26 (sekcja I ), sala 26 |
|  | S191B 25 | - |
|  | S191B 25 | - |
|  | S191B 25 | - |
|  | S191B 16 | - |
|  | S191B 16 | oświetlenie WC I |
|  | S191B 16 | oświetlenie : korytarz 22-26 (sekcja II), magazyn sprzątaczek, sala 22,25 |
|  | S191B 10 | oświetlenie: sala 23 |
|  | S191B 16 | rezerwa |
|  | S191B 20 | oświetlenie WC II |
|  | S191B 20 | gniazdko 1-fazowei WC II (2) |
|  | S191B 20 | gniazdka I-fazowe : klatka schodowa (parter-I piętra), korytarz 13- 20 |
|  | S191B 25 | gniazdko 1-fazowe : WC II(1) |
|  | S191B 25 | gniazdko 1-fazowe : WC I(3) |
|  | S191B 25 | gniazdko 1-fazowe: WC I (2) |
|  | S191B 10 | oświetlenie sala: 13,14,15, 16 |
|  | S191B 16 | - |
|  | S191B 16 | - |
|  | S191B 16 | gniazdka l-fazowe : sala 23 (1K,2K,3K) |
|  | S191B 16 | gniazdka I-fazowe : sala 13 (IK),14(3K),15(IK),16(IK),19(IK,2K). |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe : sala 13(2K,3K), 14(1K,2K),15(2K), 16(2K,3K), 17(1K,2K), 18(2K,3K),20(lK,4K) |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe : korytarz 22-26,sala 25 (1),magazyn sprzątaczek. |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe : sala 22(4),23(1,2,3,4,5,6) |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe: sala 18(4,5),20(l,2„6),22(l,2,3) |
|  | S191B 16 | gniazdka 1 -fazowe: sala 18(1K),20(2K,3K) |
|  | S191B 16 | gniazdka 1- fazowe : sala 13(1X14(4),15(1,2) |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe i sala 16(3,4X17(1,23,4),19(4,5) |
|  | S191B 16 | gniazdka I-fazowe : sala 15(3), 16(1,2), 18(1,2,3) |
|  | S191B 20 | gniazdka I-fazowe ; sala 19(1,2,3,) |
|  | S191B 20 | gniazdka 1 fazowe :sala 13(2,3,4,5), 14(1,2,3,) |
|  | S191B 10 | oświetlenie : sala 18 |
|  | S191B 10 | oświetlenie : sala 17,19 |

Załącznik nr 1 cz. 2

TABLICA TGP-II- klatka schodowa (I piętro)

- P 19IB 25 A, ΔJ=0,03 A		- wyłącznik różnicowo-prądowy firmy FAEL

- P 440 030 0 40A, ΔJ = 0,03A  	- wyłącznik różnicowo-prądowy firmy FAEL