|  | S191B 25 | terma: WC I (2) |
| --- | --- | --- |
|  | S191B 25 | terma: WC I (l) |
|  | S191B 25 | terma: WC II |
|  | S191B 25 | rezerwa |
|  | S191B 20 | gniazdko 1-fazowe sala: 48(3K) |
|  | S191B 20 | - |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe sala: 53 (1,2,3,4,5,6,7,8) |
|  | S191B 20 | gniazdka 1-fazowe sala: 51(3,4), 52(1,2,3,4,5) |
|  | S191C 20 -gniazdka 1-fazowe sala: 48(3,4,5), 49(2,3,4,5), 51(1,2) | gniazdka 1-fazowe sala: 48(3,4,5), 49(2,3,4,5), 51(1,2) |
|  | S191B 10 | oświetlenia WC I (sekcja I), sala: 56 |
|  | S191B 10 | oświetlenie : WC I ( sekcja II) |
|  | S191B 10 | - |
|  | S191B 10 | oświetlenie: korytarz 48-53, korytarz 58-61 |
|  | S191B 10 | oświetlenie: WC 11 |
|  | S191B 10 | oświetlenie : sala 54,55 |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe : korytarz 48-53(3), WC I, sala 54 (I), 55(1,2,3,4,5) |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe : korytarz 48-53(1,2), sala 56 (1,2,3,4,5), 58 (1,2,3),54(2,3) |
|  | S191B 10 | oświetlenie : sala 60,61, pomieszczenie sprzątaczek |
|  | S191B 10 | oświetlenie : sala 58 |
|  | S191B 10 | oświetlenie : sala 52,53 |
|  | S191B 10 | - |
|  | S191B 10 | oświetlenie : sala 50,51 |
|  | S191B 10 | oświetlenie : sala 48,49 |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe : sala 48(1,2), 49(1), 50(1^3,4,5) |
|  | S191B 16 | - |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe : sala 60 (1,2,3,4,5,6) |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe : korytarz 58-61 |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe: sala 61(1,2,3,4), 58(4,5,6,7) |
|  | S191B 16 | gniazdka 1-fazowe: pomieszczenie sprzątaczek |
|  | S191B 20 | gniazdka 1-fazowe: sala 55(1K,2K) |
|  | S191B 20 | gniazdka 1-fazowe : sala 58(1K,2K), 56(łK,2K,3K), 54(1K,2K) |
|  | S191B 20 | gniazdka 1-fazowe : sala 60 (1K,2K,3K), 6I(1K,2K) |
|  | S191B 20 | gniazdka 1-fazowe : sala 53(1K), 52(2K), 51(3K) |
|  | S191B 20 | gniazdka 1-fazowe : sala 51 (2K,5K) ,50(2K,6K), 49(1K,4K,6K) |

Załącznik nr 1 cz. 4

TABLICA TGP - klatka schodowa (III piętro)

A	P440 030 0 40 A, ΔJ=0,03A

Wyłącznik różnicowo - prądowy firmy FAEL

- dodatkowo zabezpieczenia TGP - V

B    PI9IB25A, ΔJ = 0,03 A 			- wyłącznik różnicowo -prądowy firmy FAEL