Załącznik nr 1 cz. 1

Tablica TGNN – klatka schodowa (parter)

A	S 193 B50 A			- wyłącznik samoczynny. Zasilanie TGNN ( 1 do 37, 50 do 52, 56 do 59)

B	S193 B63 A			- wyłącznik samoczynny

Zasłanie TGNN (38 do 49, 60), TGP – 0(2), TGP – II (6), TGP – III (16,17), TGP – IV (12,13)

C 	EF 425 25 A, I=0,03A 	- wyłącznik różnicowo prądowy firmy Geyer
Zasianie TGNN (53 do 55)

|  |  | S193B 63 |  | zasilanie TGP-II |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S193B 63 |  | zasilanie TGP-III |  |
|  |  | S193B 63 |  | zasilanie TGP-ÎV |  |
|  |  | S191B 16 |  | zasilanie kotła |  |
|  |  | S191B 16 |  | zasilanie kotła |  |
|  |  | S191B 16 |  | Oświetlenie: sala 3 (sekcja ! - górne) |  |
|  |  | S191B 16 |  | Oświetlenie: sala 5 (sekqa II - gome) |  |
|  |  | S191B 16 |  | Oświetlenie: sala 5 (sekcja III-górne) -wentylatory sala 5 |  |
|  |  | S191B 16 |  | Oświatlenie: sala 5( sekcja IV- kinkiety) |  |
|  |  | S191B 16 |  | Oświatlenie: sala 5 (sekcja VI - żyrandol) |  |
|  |  | S191B 16 |  | - |  |
|  |  | S193B 63 |  | zasilanie TGP-0 |  |
|  |  | S193B 63 |  | zasilanie TGP-VI (piwnica) |  |
|  |  | S193B 63 |  | zasilanie maszynowni windy |  |
|  |  | S191B 16 |  | centrala telefoniczna do TGP ll(5) |  |
|  |  | S191B 6 |  | rezerwa |  |
|  |  | S191B 10 |  | - |
|  |  | S191B 10 |  | oświetlenie: korytarz 1-4, WC (korytarz 1-4),sala 1 |
|  |  | S191B 10 |  | oświetlenie: sala 2 |
|  |  | S191B 10 |  | oświetlenie: sala 3 |
|  |  | S191B 10 |  | oświetlenie: WC (korytarz 5-6), sala 6 |
|  |  | S191B 10 |  | oświetlenie: korytarz 5-6, |
|  |  | S191B 10 |  | gniazdka 1-fazowe : sala 5(7,8.9) |
|  |  | S191B 16 |  | gniazdka 1-fazowe : korytarz 1-4 , WC • klientów (1) WC-lekarzy (1) |
|  |  | S191B 16 |  | gniazdko 1-fazowe sala 3(4) |
|  |  | S191B 16 |  | gniazdka 1-fazowe :sala 1(1,3,5) |
|  |  | S191B 16 |  | gniazdka 1-fazowe : sala 4 (1,4,5,6) |
|  |  | S191B 10 |  | gniazdka 1-fazowe : WC (korytarz5-6](2), garaż |
|  |  | S191B 10 |  | gniazdka 1-fazowe : korytarz 5-6. |
|  |  | S191B 6 |  | oświetlenie: sala 4 |
|  |  | P191B20 |  | gniazdko 1-fazowe : WC (klientów](2) |
|  |  | P191B20 |  | gniazdko 1-fazowe :WC (pracowników) (2) |
|  |  | P191B20 |  | gniazdko 1 -fazowe: korytarz 5-6, gniazda WC przy ochronie, terma |
|  |  | P191B 20 |  | gniazdko 1 -fazowe: korytarz |
|  |  | S191B 10 |  | rezerwa |
|  |  | S191B 10 |  | rezerwa |
|  |  | S191B 10 |  | oświetlenie: korytarz (piwnice), klatka schodowa, piwnice przyziemie |
|  |  | S191B 10 |  | oświetlenie: klatka schodowa |
|  |  | S191B 6 |  | - |
|  |  | S191B 6 |  | oświetlenie: korytarz główny |
|  |  | S191B 10 |  | rezerwa |
|  |  | S191B 10 |  | centrala sygnalizacji pożarowej |
|  |  | S191B 10 |  | - |
|  |  | S191B 10 |  | - |
|  |  | S191B 16 |  | oświetlenie: korytarz (przyziemie) |
|  |  | S191B 16 |  | rezerwa |
|  |  | S191B 16 |  | gniazdka 1 fazowe: sala 5 (10,12) |
|  |  | S191B 16 |  | nagrzewnica: korytarz główny |
|  |  | S191B 10 |  | gniazdka 1 fazowe: sala 5 (2,3,4,5,6,11,13,14,15) |
|  |  | S191B 16 |  | gniazdko 1 fazowe: sala 5(1) |
|  |  | S191B 16 |  | gniazdka: 1 fazowe: sala 6 (1,2,3,4) |
|  |  | S191B 10 |  | rezerwa |
|  |  | S191B 16 |  | rezerwa |
|  |  | S191B 16 |  | rezerwa |
|  |  | S191B 6 |  | - |
|  |  | S191B 10 |  | gniazdka 1 fazowe sala 2,3 (1i2) |
|  |  | S191B 10 |  | rezerwa |
|  |  | S191B 10 |  | rezerwa |
|  |  | S193B 32 |  | zasilanie TGNS (lewa strona) |