## Piotrków Tryb.
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f 2pk.1 | 47
Gn 1f 2pk.2 | 47
Gn 1f 2p.1 | 59
Gn 1f 2p.2 | 59
Gn 1f p | 1
SUMA | 213
Wyłączniki RCD | 37
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 15
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 62
Instalacja odgromowa | 6

## Łęczyca
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f g | 23
Gn 1f d | 23
Gn 1f pk.1 | 3
Gn 1f pk.2 | 3
Gn 1f 2p.1 | 9
Gn 1f 2p.2 | 9
Gn 1f p | 33
Gn 1f pk | 16
SUMA | 119
Połączenie wyrównawcze w kotłowni | 1
Wyłączniki RCD | 49
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 6
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 47
Instalacja odgromowa | 9

## Radomsko
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f p | 5
Gn 1f g | 34
Gn 1f d | 34
Gn 1f 2p. 1 | 8
Gn 1f 2p. 2 | 8
Gn 1f 2pk. 1 | 1
Gn 1f 2pk. 2 | 1
Gn 1f 3pk.1 | 15
Gn 1f 3pk.2 | 15
Gn 1f 3pk.3 | 15
SUMA | 136
Wyłączniki RCD | 10
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 2
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 35

## Tomaszów Maz.
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f p | 29
Gn 1f 3pk.1 | 88
Gn 1f 3pk.2 | 88
Gn 1f 3pk.3 | 88
Gn 1f pk | 38
Gn 1f g | 153
Gn 1f d | 153
Gn 1f 2p. 1 | 18
Gn1f 2p. 2 | 18
Gn 3f p | 2
SUMA | 675
Wyłączniki RCD | 17
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 16
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 136
Instalacja odgromowa | 12

## Sieradz
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f g | 60
Gn 1f d | 60
Gn 1f p | 13
Gn 1f 3pk. 1 | 39
Gn 1f 3pk. 2 | 39
Gn 1f 3pk. 3 | 39
Gn 1f 2p. 1 | 3
Gn 1f 2p. 2 | 3
SUMA | 256
Połączenie wyrównawcze w kotłowni | 1
Wyłączniki RCD | 12
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 6
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 58
Instalacja odgromowa | 6

## Zduńska Wola
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f p | 37
Gn 1f g | 148
Gn 1f d | 147
Gn 1f 2p. 1 | 19
Gn 1f 2p. 2 | 19
Gn 1f pk | 34
Gn 1f 3pk.1 | 3
Gn 1f 3pk.2 | 3
Gn 1f 3pk.3 | 3
SUMA | 413
Wyłączniki RCD | 15
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 8
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 86
Instalacja odgromowa | 9

## Zgierz
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f 2pk.1 | 19
Gn 1f 2pk.2 | 19
Gn 1f 2p.1 | 36
Gn 1f 2p.2 | 36
Klimatyzacja | 1
Gn 1f p | 14
Gn 3f p | 2
SUMA | 127
Wyłączniki RCD | 21
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 8
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 31

## Brzeziny
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f g | 22
Gn 1f d | 22
Gn 1f p | 12
Gn 1f 3pk.1 | 21
Gn 1f 3pk.2 | 21
Gn 1f 3pk.3 | 21
Klimatyzator | 1
Gn 1 f g TG 26 | 1
Gn 1 f d TG 26 | 1
Gn1f 2p.1 | 4
Gn1f 2p.2 | 4
SUMA | 130
Wyłączniki RCD | 35
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 2
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 36
Instalacja odgromowa | 4

## Opoczno
Punkty Pomiarowe |  | Rezystencja izolacji obwodów
RG |  | RG
Nazwa | Ilość szt. | 32 szt.
Centrala P. Poż | 1
Rozdzielnica | 2 | TK
Centrala Wentylacyjna | 1 | 12 szt.
Rozdzielnia FV | 1
Gniazdo 3P+N+Z 32A/400V | 1 | Twc
Gniazda pojedyncze z uziem. p/t | 11 | 5 szt.
Wypust | 1
Drzwi rozsuwane | 1
Centrala SSWiN | 1 | Instalacja odgromowa i uziomów
Klimatyzator | 1 | 6 szt.
Rezerwa | 1
Napęxd bramy zewnętrznej | 1
Oprawa LED | 7
Wentylator Silnik | 2
TK
Nazwa | Ilość szt.
Gniazdo 2-bieg pojedyncze n/t-w/t | 2
Gniazda komputerowe DATA | 10
Twc
Nazwa | Ilość szt.
Gniazdo 3P+N+Z 16A/400V | 1
Gniazdo 2-bieg pojedyncze n/t-w/t | 1
Węzeł cieplny | 1
Pompa wodna | 1
Oprawa LED | 1

## Poddębice
Nazewnictwo punktów pomiarowych
Gn 1f X(p/pk).n - zestaw gniazd jednofazowych, gdzie: x - liczba gniazd w zestawie; n - numer pkt. pomiarowego (licząc od lewej strony); p - gniazdo zwykłe; pk - gniazdo komputerowe ¦ Gn 1f p - gniazdo jednofazowe pojedyncze ¦ Gn 3f p - gniazdo trójfazowe pojedyncze ¦ Gn 1f g/d - gniazdo jednofazowe podwójne góra/dół ¦ Gn 1f l/p - gniazdo jednofazowe podwójne lewe/prawe ¦ O - Oprawa ¦ np. O. rastrowa - oprawa rastrowa
Nazwa | Ilość szt.
Gn 1f g | 3
Gn 1f d | 3
Gn 1f p | 38
Gn 1f 2pk. 1 | 25
Gn 1f 2pk. 2 | 25
Gn 1f 2p. 1 | 2
Gn 1f 2p. 2 | 2
SUMA | 98
Wyłączniki RCD | 15
Rezystancja izolacji obwodów 3 fazowych | 2
Rezystancja izolacji obwodów 1 fazowych | 31
Instalacja odgromowa | 5