## Arkusz1
Załącznik nr 1 ogłoszenia o zamówieniu
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Urządzenie NAS – 1szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż podanych poniżej:
Specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji Postanowienia ogólne: 1. Dostarczane urządzenia są fabrycznie i technicznie nowe i nie używane wcześniej. 2. Urządzenia pochodzą z legalnego kanału sprzedaży. 3. Urządzenia są kompletne i gotowe do pracy po podłączeniu. 4. Dostarczane urządzenia są pozbawione wszelkich wad. 5. Data produkcji urządzenia – nie starszy niż rok od daty złożenia oferty. 6. Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny. 7. Wszystkie oferowane urządzenia w ramach poszczególnych typów są: Złożone z identycznych podzespołów, sygnowanych przez ich producenta, Posiadają taką samą konfigurację, Są dostarczane w oryginalnych opakowaniach, Opis parametrów technicznych dla urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego kolorowego o parametrach technicznych nie gorszych niż podanych poniżej:
lp. | Nazwa parametru | Minimalna/Maksymalna wymagana wielkość parametru | Parametry techniczne urządzenia Wykonawcy (wypełnia wykonawca )
1 | Producent, Model |  | Producent: Model:
2 | Typ obudowy | Rack 19" 2U - wraz z kompletem szyn umożliwiającym zamontowanie w szafie RACK
3 | Procesor | Procesor min. 4 rdzeniowy 64-bitowy o taktowaniu (podstawowym) nie niższym niż 3GHz
4 | Mechanizm szyfrowania sprzętowego | TAK
5 | Pamięć systemowa | min. 16 GB min. DDR4 ECC UDIMM Możliwość rozszerzenia pamięci RA min. do 32 GB
6 | Całkowita liczba gniazd pamięci | Minimum 2
7 | Kieszeń/kieszenie na dyski | Minimum 12
8 | Typ dysku | 3.5" SATA HDD 2,5" SATA SSD
9 | Dyski w zestawie 12 szt. | 3.5" SATA HDD / 2.5" SATA SSD – Hot Plug Zamawiający wymaga dostarczenia 12 dysków 3.5” SATA HDD o pojemności 8TB każdy o parametrach nie gorszych niż: Prędkość obrotowa: 7200 RPM MTTF: 2 000 000 bufor min. 256 MB Obciążenie roczne: 550 TB Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu systemu operacyjnego oferowanego serwera. Dyski dedykowane z listy producenta sprzętu.
10 | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)* | TAK
11 | Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | TAK ( min.1 x Gen3 x8 slot (min. x4 link)
12 | Port LAN RJ-45 1GbE | Wbudowane minimum 2
13 | Port LAN RJ-45 10GbE | Wbudowane min. 1
14 | Dwuportowa karta 10GbE SFP+ | zamawiający dopuszcza karte rozszerzeń 2x10GbE SFP+
15 | Port USB 3.2 | min 1szt.
16 | Zasilacz | 1+1(nadmiarowy) min. 350W
17 | RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
18 | Protokoły sieciowe | Minimum: NTFS, EXT4, Btrfs
19 | Uprawnienia | Uprawnienia listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)
20 | Usługa katalogowa | Łączy się z serwerami Windows® AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SMB/FTP/WebDAV/File Station
21 | Bezpieczeństwo | Obsługa WORM (Write Once Read Many - jeden zapis, wiele odczytów) dla folderów współdzielonych i migawek, zapora sieciowa, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie całego woluminu, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania przy nieuprawnionym dostępie dla protokołów HTTP, HTTPS, SMB, SSH, Telnet, rsync, FTP, obsługa Let's Encrypt,
22 | Oprogramowanie do kopii zaspasowej | Oprogramowanie dostępne na stronie producenta NAS dla zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wymagane funkcje oprogramowania min. kopie zapasowe Maszyn wirtualnych Vmware, wykonywanie kopii za pomocą harmonogramu, wykonywanie zdalnych kopii zapasowych udostępnionych zasobów sieciowych z poziomu Windows Server, wykonywanie kopii przyrostowych.
23 | System producenta | zapewnienie przez producenta wsparcia aktualizacji systemu operacyjnego NAS przez min. 5 lat.
24 | gwarancja | Min. 3 lat. Zgłoszenia realizowane między godziną 6:00 a 17:00 w dni robocze, z czasem reakcji do 7 dni roboczych poprzez autoryzowany serwis producenta rozwiązania NAS. Gwarancja na dyski musi być realizowana poprzez autoryzowany serwis producenta rozwiązania NAS. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego.
Cena |  | Cena za 1szt. netto / brutto: | …..........................................1szt. netto …..........................................1szt. brutto