Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do umowy

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ WŁAMANIA I NAPADU, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ WYMIANIE ZE WZGLĘDU NA ICH FIZYCZNE ZUŻYCIE LUB USZKODZENIE

| Lp. | Nazwa elementu | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czujka podczerwieni pasywnej |  |
| 2 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny |  |
| 3 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny |  |
| 4 | Akumulator 7Ah/12V |  |
| 5 | Akumulator 17Ah/12V |  |
| 6 | Procesor centrali sygnalizacji włamania i napadu |  |
| 7 | Moduł rozszerzeń i zasilania SSWIN |  |
| 8 | Klawiatura LCD SSWiN |  |
| 9 | Czujka magnetyczna |  |
| 10 | Czujka jonizacyjna systemu sygnalizacji pożaru |  |
| 11 | Czujka optyczna SSP |  |
| 12 | Ręczny Ostrzegacz Pożarowy |  |
| 13 | Sygnalizator pożarowy wewnętrzny |  |
| 14 | Czujka termiczna SSP |  |
| 15 | Czujka dualna PIR + MW |  |
| 16 | Akumulator 65Ah/12V |  |
| 17 | Sygnalizator pożarowy zewnętrzny |  |
| 18 | Gniazdo czujki |  |
| Łączna wartość |  |  |