Załącznik nr 2 do

Ogłoszenia nr 0400-OAG.263.18.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa 8 sztuk pętli indukcyjnych na potrzeby Placówek Terenowych KRUS w Gdańsku.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Realizacja przedmiotu zamówienia – dostarczenie 8 sztuk przenośnych pętli indukcyjnych wraz z dostawą i przeszkoleniem Pracowników.

- Przedmiotem zamówienia są pętle indukcyjne, których parametry techniczne zostały  określone w punkcie 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wymagane parametry techniczne pętli indukcyjnej:

- przenośna, umożliwiająca użytkowanie w innym miejscu ale też umożliwiająca stały montaż przy pomocy uchwytu,

- spełniająca wymogi do użytkowania w Pomieszczeniu Obsługi Interesantów oraz Punktach Informacyjnych,

- zgodna z normą IEC-60118-4,

- spełniająca dyrektywę ROHS,

- akumulator litowo-jonowy zapewniający czas pracy minimum  8 godzin,

- czas ładowania akumulatora maksymalnie 5 godzin,

- zasilanie 5V DC/1,5A,

- zabezpieczenie przed przeciążeniem,

- musi posiadać wbudowany mikrofon, słuchawki oraz mikrofon zewnętrzny,

- gniazdo słuchawkowe 1x3,5 mm Jack,

- widoczna dioda zasilania, poziomu naładowania akumulatora oraz poziomu dźwięku                    w słuchawce,

- kolorystyka urządzenia biała lub czarna,

- Dostawa przedmiotu zamówienia

    - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku, 80-043 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 137.

    - Wykonawca przeprowadzi szkolenie Pracowników wyznaczonych do obsługi oraz nadzoru nad urządzeniem. Preferowana forma szkolenia Pracowników – on-line. Przeszkolenie nastąpi nie później niż 14 dni od dostawy urządzeń do siedziby Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca  2026 roku.

- Dostawa nastąpi w godzinach pracy urzędu, od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku,                      z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych,                                    o planowanym terminie dostawy.