Załącznik nr 2 do Ogłoszenia                             o zamówieniu nr 0400-OAG.263.28.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji (2 sztuki) na potrzeby robót budowlano-montażowych:

- Kosztorys inwestorski;

- Przedmiar robót wraz z obmiarem;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- Opis przedmiotu zamówienia;

- Ewentualne rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych niezbędnych potencjalnemu Wykonawcy                   i służących właściwemu określeniu przedmiotu zamówienia w czterech lokalizacjach Zamawiającego tj.:

- Placówki Terenowej KRUS w Sztumie w zakresie remontu dachu budynku;

- Placówki Terenowej KRUS w Kartuzach w zakresie remontu łazienek w części hotelowej w budynku;

- Placówki Terenowej KRUS w Starogardzie Gdańskim w zakresie wymiany nawierzchni podłóg wraz z wykonaniem wylewki samopoziomującej w budynku;

- Placówki Terenowej KRUS w Kościerzynie w zakresie modernizacji Sali Obsługi Interesantów .

- Zakres prac do zadania „Remont dachu budynku Placówki Terenowej KRUS w Sztumie” obejmuje między innymi:

- Zabezpieczenie obszaru robót.

- Demontaż aktualnego pokrycia dachowego lub jego miejscowe przełożenie z wymianą częściową pokrycia dachu.

- Montaż hydroizolacji wraz z obróbką blacharską i rynnami.

- Montaż ocieplenia dachu.

- Uprzątniecie obszaru robót, wywiezienie i utylizacja materiałów z budowy.

- Inne konieczne zadania do realizacji wynikające ze specyfiki robót budowlanych do określenia przez Kosztorysanta w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

- Zakres prac do zadania „ Remont Łazienek w części hotelowej w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kartuzach” obejmuje dwie łazienki o łącznej powierzchni około 40 m2 i wysokości 2.60 cm w tym między innymi:

- Zabezpieczenie obszaru robót.

- Demontaż starej glazury oraz armatury.

- Zabezpieczenie podłoża folią w płynie lub innym preparatem zabezpieczającym.

- Położenie nowej glazury na ścianach do wysokości sufitu.

- Dostosowanie instalacji do montażu brodzika z odpływem liniowym (jeśli jest taka możliwość),montaż kabiny prysznicowej zamykanej

- Położenie nowej glazury w kolorze ustalonym przez Zamawiającego (płytki ścienne         o wymiarach i w kolorach do ustalenia z Zamawiającym  po dokonaniu obmiaru przez Kosztorysanta), płytki podłogowe o wymiarach i w kolorze do ustalenia z Zamawiającym (po dokonaniu obmiaru przez Kosztorysanta) wraz z położeniem fugi w kolorze dopasowanych do koloru glazury.

- Szpachlowanie ubytków sufitu, przygotowanie sufitu do malowania, dwukrotne malowanie sufitów farbami dostosowanymi do łazienek,

- Wykonanie zabudowy pod geberit,

- Biały montaż, montaż i podłączenie nowej armatury (w tym kramy i panele prysznicowe z deszczownicą, kolor armatury srebrny).

- Demontaż/montaż kaloryferów (założenie kaloryferów łazienkowych o mocy dostosowanej do powierzchni pomieszczeń).

- Demontaż/montaż nowego oświetlenia (do ustalenia z Zamawiającym).

- Montaż mebli łazienkowych (szafek umywalkowych, szafek z lustrem nad umywalką  oraz szafek do przechowywania).

- Kolorystyka glazury, armatury, oświetlenia do ustalenia z Zamawiającym koniecznie przed montażem na każdym z etapów.

- Uprzątniecie obszaru robót, wywiezienie i utylizacja materiałów z budowy).

- Inne konieczne zadania do realizacji wynikające ze specyfiki robót budowlanych do określenia przez Kosztorysanta w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

- Zakres prac do zadania „ Wymiana podłóg wraz z wykonaniem wylewki w budynku Placówki Terenowej KRUS w Starogardzie Gdańskim” obejmuje między innymi:

- Zabezpieczenie obszaru robót.

- Wyniesienie z poszczególnych pomieszczeń mebli oraz przeniesienie ich do innego pomieszczenia na czas remontu.

- Demontaż starych wykładzin podłogowych w ilości (m2) zgodnej z dokonanym pomiarem przez Kosztorysanta.

- W miejscach gdzie jest to konieczne uzupełnienie ubytków w wylewce przy pomocy wylewki samopoziomującej szybkoschnącej.

- Zamawiający nie wymaga wykonania całkowicie nowej wylewki na całej powierzchni będącej przedmiotem zamówienia, jedynie uzupełnienia ubytków przy pomocy techniki określonej przez Wykonawcę.

- Montaż paneli winylowych o klasie ścieralności przystosowanej do pomieszczeń                       o dużym natężeniu ruchu.

- Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym - panele podłogowe winylowe, drewnopodobne w kolorze jasnym, listwy przypodłogowe w kolorze pasującym do paneli podłogowych lub białe listwy MDF.

- Wniesienie i ustawienie mebli.

- Uprzątniecie obszaru robót, wywiezienie i utylizacja materiałów z budowy.

- Inne konieczne zadania do realizacji wynikające ze specyfiki robót budowlanych do określenia przez Kosztorysanta w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

- Zakres prac do zadania „Modernizacja Sali Obsługi Interesantów w Placówce Terenowej KRUS w Kościerzynie” obejmuje między innymi:

- Zabezpieczenie obszaru robót.

- Podzielenie pomieszczenia Sali obsługi Interesantów na odrębne pomieszczenia przy pomocy ścianek wykonanych z pcv w stylu podobnym jak zabudowa klatki schodowej,

- Wstawienie w ściankę główną dwóch sztuk drzwi PCV w kolorze białym ( jedna para  drzwi w rozmiarze 100cm), drzwi prawe i lewe do dwóch stanowisk obsługi.

- Przygotowanie ścian do malowania, uzupełnienie ubytków, gruntowanie ścian.

- Dwukrotne malowanie wszystkich ścian w pomieszczeniu Sali obsługi Interesanta oraz poczekalni na kolor biały farbami o wysokiej klasie ścieralności, dostosowanymi do użytku w pomieszczeniach biurowych.

- Uprzątnięcie obszaru robót, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.

- Inne konieczne zadania do realizacji wynikające ze specyfiki robót budowlanych do określenia przez Kosztorysanta w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.